문서번호	정수시설과-328
결재일자	2024. 1. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	정수시설과장
최우석	01/10
	이기철
협 조
	안전관리팀장		오광준
	주무관		김규한

2024년 유해·위험기계 안전검사 계획

2024. 1.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

2024년 유해·위험기계 안전검사 계획

우리 센터에서 설치 및 운영중인 안전검사 대상 유해·위험기계에 대하여 2024년도 안전검사 계획을 보고드림

□ 관련 근거

ㅇ 산업안전보건법 제93조, 동법 시행령 제78조 및 시행규칙 제126조

□ 유해·위험기계 현황

ㅇ 검사대상 : 크레인(2톤이상), 압력용기, 컨베이어

ㅇ 검사주기 : 2년(최초 설치 시 3년)

ㅇ 수    량 : 43대(크레인 24대, 압력용기 16대, 컨베이어 3대) ※【붙임1 유해위험기기현황】참조

※2023년 17대 안전검사 완료(크레인 11대, 압력용기 3대, 컨베이어 3대)

※회수조 상부 크레인은 2023. 6. 19. 최초 설치검사 완료(2026. 6. 18.까지 안전검사 유효기간)

□ 2024년 유해·위험기계 안전검사 계획

ㅇ 검사대상 : 25대[크레인 12대, 압력용기 13대]

ㅇ 검사일정 : 2024. 2. ~ 9.

- 2024. 2. : 크레인 12대, 압력용기 12대

- 2024. 9. : 압력용기 1대

ㅇ 검사기관 : ****************

- 지정사유 : *********************************

ㅇ 소요예산 : ***********************

- *************************************************************************************************************************************************************************

- 안전검사 수수료 인상 시 변동 가능

- 2024년 배정예산 : 금2,000,000원

ㅇ 예산과목 : 건강하고 맛있는 아리수 생산, 맛있는 아리수 생산기반 구축, 정수센터 시설 유지보수, 정수비, 일반운영비[크레인(호이스트) 안전검사 수수료]

□ 행정사항

ㅇ 검사 전 : 안전검사 신청 및 수수료 납부(선납 후 안전검사 실시)

ㅇ 검사 후 : 안전검사합격증명서 해당 기계에 부착

붙임  1. 유해·위험기기 현황(2024) 1부.
2. 안전검사 신청서(양식) 1부.
3. 안전검사 수수료 기준 1부.  끝.