문서번호	급수운영과-492
결재일자	2024. 1. 10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
정우석		이훈재	01/10
			代이훈재
협조

이물질 출수에 따른 피해보상 계획 보고

『한강동부아파트』

이물질 출수에 따른 피해보상 계획 보고

(후암

2024.  1. 10. (수)

중부수도사업소

(급수운영과)

『한강동부아파트』 이물질 출수에 따른 피해보상 계획 보고
’24. 1. 9.(화)	급수운영과장 :김상웅☎3146-2140 급수운영팀장 :이훈재 ☎2141 담당 :정우석☎2163

용산구 관내 『한강동부아파트』에 급수시설(저수조)에 이물질 유출로 인한 피해   보상에 대한 보고임.

□ 추진 배경

ㅇ 관련근거

- 저수조 이물질 유입에 따른 민원보고(급수운영과-22337, '23.12.06)

⇒ '23.12.07. 아파트 인근 밸브에서 퇴수작업 진행함.

□ 아파트 요청 사항

ㅇ 최초민원 접수일시: 2023. 12. 06. 10:00(관리소장 유선 접수)

ㅇ 장  소: 용산구 이촌동 한강동부아파트

ㅇ 요청 내용

- 아파트 내 저수조(강재) 이물질 유입에 따른 청소비용 피해보상 요청

- 피해금액: *********(저수조 청소비용)

□ 검토 의견

ㅇ 아파트 내에서 예상하지 못한 이물질(흙)이 저수조 내로 유입되어  재청소를 실시 한 바,

ㅇ 이에 저수조 청소비용에 대해 보상하는 것이 타당하다고 사료됨

□ 향후 계획

ㅇ 위 사항을 한국지방재정공제회에 배상책임보험을 접수하여 피해 보상코자 함

붙임  1. 이물질 출수에 따른 민원 보고 1부.
2. 피해보상 요청 관련 공문 1부.

3. 통장사본 1부.  끝.