아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	건축물소유자(관리담당자) 귀하
(경유)
제목	2023년 하반기 대형건축물 저수조 청소 등 위생조치 시행 독촉

1. 상수도 행정에 적극 협조하여 주시는 귀하께 깊은 감사를 드립니다.

2. 저수조를 이용하여 급수를 하고 있는 대형건축물 중 '24. 01. 10. 기준 '23년도 하반기 저수조 청소결과 미등록 건축물에 대하여 아래와 같이 안내하오니 기간내 저수조 청소를 완료하여 주시기 바랍니다.

가. 저수조 위생조치 시기

∘ 저수조 청소 : 반기별 1회 이상 실시(2회 이상/년)

∘ 저수조 수질검사 : 1회/년

∘ 수도시설의 건축물관리 교육(건축물의 소유자/관리담당자)

- 최초교육 : 관리자가 임용된 일자로부터 1년이내 교육실시

'18년 6월 이전 교육 수료자 → '23년 6월까지 보수교육 실시

- 보수교육 :⟨

'18년 6월 이후 교육 수료자 → 이전 교육 일자로부터 5년마다 실시

나. 결과통보 방법

구분	당초(수작업)	개선(전산화)
제출방식	등기우편, 팩스, 전자우편	홈페이지 등록(제출) 일원화
관리방식	종이 서류 편철 및 보관	전산화 관리

- 저수조관리시스템(https://arisu.seoul.go.kr/wttnk/)에 청소결과, 수질검사, 교육이수 등록

다. 청소 및 수질검사 결과 등록기한 : 2024. 1. 29 월요일까지

라. 과 태 료 : 청소 및 수질검사 미실시 건축물에 대하여는 수도법 제83조 제6호에 의거 2년이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금이 부과되오니 저수조위생관리에 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

마. 안내사항 : 해당공문은 '23년 하반기 청소결과가 등록되지 않은 건축물에 보내드리는 것이며 청소를 완료하였으나 공문을 받았을 시 청소결과를 저수조관리시스템에 속히 등록해 주시기 바랍니다.

붙임  1. 대형저수조 위생관리 안내문 1부.

2. 우편발송 주소록(2023년 하반기 대형건축물 저수조 청소 독촉) 1부.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	이현우		급수운영팀장	김윤환		급수운영과장	01/10
이용구
협조자
시행	급수운영과-505	(	2024. 1. 10.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, 남부수도사업소 3층 급수운영과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4578	/전송	02-3146-4589	/	hwlovefv518@seoul.go.kr	/	부분공개(6)