문서번호	급수설비과-279
결재일자	2024. 1. 10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비과장	급수부장
김기봉		송종학	01/10
			백광인
협 조

「클린닥터 서비스 시행 관련」

사업소 담당자 회의 결과 보고

2024. 1. 9(화)

상수도사업본부

(급수설비과)

「클린닥터 서비스 시행 관련」

사업소 담당자 회의 결과 보고

급수부 : 백광인☎3146-1401 급수설비과장 : 송종학☎1470 담당 : 김기봉☎1472

클린닥터 서비스 시행 관련하여 사업소 담당자 회의를 개최하고 그 결과를 보고 드림.

회의개요

❍ 일    시 : 2024.1.9.(화) 15:00~17:00

❍ 장    소 : 본부 5층 북까페

❍ 참 석 자 : 11명

- 본  부 : 2명 (급수설비과장, 본부담당자)

- 사업소 : 9명 (각사업소 클린닥터 서비스 사업 담당자)

주요안건

❍ 클린닥터 서비스 시행 관련 설명 및 주요의견 수렴

- 급수관 세척비 및 수도꼭지 필터 세부지원 방안에 대한 의견

- 24년 목표달성을 위한 향후계획등 논의

❍ 24년 주택 내 녹에 취약한 급수관 교체 사업 관련 전달사항

- 진행중인 아파트 공용배관은 금년내 마무리 될 수 있도록 지도감독 철저

회의결과

’24년 급수관 세척비 및 수도꼭지 필터 세부지원 방안에 대한 의견

❍ 세입자도 소유주 동의없이 수도꼭지 필터신청 가능토록 변경시행

(’23년 시범사업 기준 : 세입자는 소유주 동의를 얻어 신청)

내부배관 손상우려가 없고 수도꼭지 필터 지원신청자 편의를 위해 세입자도       신청가능토록 변경시행 단 실거주여부 확인을 위해 임대차 계약서 또는        주민등록등본 등 징구

❍ 다가구 및 사회복지시설 지원기준 마련(’23년 기준 없음)

사회복지시설 세척비 지원신청시 신청자가 견적서 2부 포함 제출

단 사업소 담당은 이를 검토하여 세척비가 과다하다고 판단될시 세척비 조사를       통해 적정 세척비 지원

❍ 공동주택에 세대배관 및 공용배관 중 아연도강관이 배관되어 있다면 수도꼭지 필터지원 가능 (23년 기준 : 세대배관이 아연도강관일때만 지원)

공용배관이 아연도 강관일때도 개별 세대에는 녹물 출수 가능성이 있어        수도꼭지 필터 지원은 타당(세대 세척은 불가)

❍ 기존 필터지원 수량 8개이내를 수량제한 없이 지원가능토록 변경

(23년 기준 : 필터수량 8개 이내로 제한)

필터는 3개씩 세트로 파는 등 판매방식이 다양하여 필터수량 8개 제한        없이 최대지원금 9만원 내로 지원하는 것이 타당

❍ 싱크대 뿐 아니라 샤워기 세탁기등에도 지원가능 여부

음용기준으로 싱크대필터만 지원하고 나머지는 자부담 설치 및 급수관 교체로 유도

❍ 급수관 세척비 및 수도꼭지 필터지원 신청절차 개선

급수관 세척비는 고객지원시스템 활용, 수도꼭지 필터지원은 수기대장처리 등 사업소 실정에 맞게 변경시행가능

’24년 주택내 녹에 취약한 급수관 교체지원 관련 의견

❍ 아파트 공용급수관(150세대 이상)은 설계용역시행과 감리업체 선정 등의 절차를 이행하도록 지침상 규정되어 있느바, 연립주택도 아파트와 동일한 시행절차를 거쳐야 하는지 여부 논의

아파트 및 연립 등 특정 공동주택 종류에 한정한 사항이 아니고 일정규모(150세대)이상의 공동주택에 대하여 공용급수관 공사에 대한 품질 및 투명성 확보를 위해 시행한 사항으로 판단

연립의 경우 전담관리인 부재로 인해 업체선정을 위한 입찰공고등 절차상 어려움이 있으나, 설계용역업체를 활용하여 절차상 도움을 받을수 있음.

향후계획

❍ 방침수립	’24.1.

❍ 사업소 예산배정	’24.1.

❍ 홍보실시 및 신청접수	’23.01.~12.

붙임 : 1. 참석자 명부 1부. 끝.