문서번호	시설개선과-321
결재일자	2024. 1. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
이재상		박공성	01/10
			이균형
협조

실내체육관 내5문 온수기 외 3건 정비 계획

2024. 1. 9.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

실내체육관 내5문 온수기 외 3건 정비 계획

겨울철 기계설비를 점검하고 정비사항을 아래와 같이 정비하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

Ⅰ		점검개요

□ 점검일시 : 2024. 1. 9.

□ 점 검 자 : 이재상, 김동연, 주경기장·수영장 기계실

□ 점검결과 및 검토의견

❍ 실내체육관 내5문 2·3층 화장실 온수 공급용 전기온수기(600L)*2대 가열코일 고장 등 작동 불량

- 전기온수기 2대 교체

❍ 제2수영장 조경반 기간제 샤워실 전기온수기(600L)*1대 가열코일 고장 등 작동 불량

- 전기온수기 1대 교체

❍ 제2수영장 조경반 조경사무실 음수대 설치 요청

- 음수대 설치 및 배관 작업

❍ 제2수영장 조경반 기간제 샤워실 작업복 세탁을 위한 세탁기 설치 요청

- 세탁기 설치 및 배관 작업

□ 검토의견

- 겨울철 행사 대비 및 근무자의 근무환경을 위하여 긴급 정비하고자 함

□ 점검사진

실내체육관 내5문 전기온수기	조경반 샤워실 전기온수기	조경반 음수대 및 세탁기 설치

Ⅱ		조치계획

□ 정비방법 : 전문업체에 의뢰하여 정비 후 비용 지급

□ 정비내용

❍ 전기온수기 3대 교체, 음수대·세탁기 설치 및 배관 작업 등

□ 소요예산 : **********

□ 지출방법 : 채주 청구서에 의거 계약자 계좌에 입금

□ 예산과목 : 시민체육시설운영및관리, 체육시설운영및유지관리, 잠실종합운동장운영및유지관리, 일반관리비, 공공운영비

붙 임  1. 산출기초조사서 1부

2. 견적서 각 1부  끝.