문서번호	정수과-292
결재일자	2024. 1. 10.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	주무관	정수과장
심창우	윤좌헌	01/10
		김민섭

고압가스(염소)안전점검 및 설비점검(PSM) 일지(01.08)

2024년

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

고압가스(염소) 안전점검 일지

번호	점 검 항 목		*******	****	****	** *****
					*****
1	안전거리 등		******************	***	****	******** ********
			****************		***
			**************	***	***
2	방호벽 등		******	***	***	****** ******
3	시설등의 표시 등		***********	***	***
			*************		***
4	저장탱크	(가) 매몰식	***************	***	****
			***************	***	****
			*****************	***	****
		(나) 탱크식	*********************	***	****
			*************	***	****
			*****************	***	****
			*********************	***	****
			***********	***	****
			*****************	***	****
		(다) 지상식	*****************	***	****
			***************	***	****
			***********	***	****
			**************************	***	****
5	고압가스 설비의 기초 등		********************	***	****
6	가스 설비의 재료 구조 등		***************	***	***	************
			***********	***	****
			*************************	***	****
7	고압가스 설비의 누설 시험·강도 등		********	***	***
			*******************	***	***
8	안전장치 등		*****************	***	***
			*************************	***	***
			**********************	***	***
9	배관 등		**************************	***	***
			***************	***	***
			***********	***	***	****
			**********************	***	****
			****************	***	***
			**************	***	***
			***************	***	***
			*************	***	***
10	용기보관장소 등		***********	***	***
			************	***	***
			************************	***	***	****
11	저장설비실 등		***********	***	****
			****************	***	***
12	독성가스 재해설비		*******************	***	***
			*****************	***	***

번호	점 검 항 목	*******			****	****			** ****
						*****
13	기타시설 등	******************			***	***
		************			***	****
		***********			***	***
		****************			***	***
		************			***	***
		*******************			***	****
		********************			***	****
14	염소 저장실	***********			***	**
		************			***	***	*
						***	****
		**********			***	***	*****
						***	*****
15	기화기실	***	*****************		***	********
			*********			****
			******			****
		***	*****************		***	***
			*********			****
			******			****
									*****
16	액체염소 용기현황	****		***	**	*
					**	*
		*		*	****	-
					***	*
					***	**
점검결과 및 전달사항		********************* ********************************** ******************************
17	점 검 자 확 인					***,***

염소실 염소용기 현황 2024년 01월 08일
염소계량저울 1호라인 ( 사용중 )	***	***********************************
염소계량저울 2호라인 ( 예비 )	***	******************************************
재고용기	.***
공용기	***	*****************************
충전용기 입고	***
공용기 반출	***
검사수검 공용기	***	*
검사용기 반출	. 병

설비 점검 정비 및 유지계획(PSM)

2024년 01월 08일

대분류	소분류	중요 등급	기기 번호	점검 주기	정비 구분	점검 내용	점검결과	비고
압력용기 및 저장탱크 계통설비	기화기 1호	A	9M2A	일상 점검	예방 정비	장비의 가동 여부	******
						전류계 정상 작동 및 지시값의 정상 여부	******
						온도계 정상 작동 및 지시값의 정상 여부	******	***
						수위계 수위표시의 적정 여부	******
						압력게이지 및 온도게이지 작동의 정상적 여부	******	*******
						순화펌프 작동상태의 정상 여부	******
						급수 및 드레인 배관 누수 여부	******
	기화기 2호	A	9M2B	일상 점검	예방 정비	장비의 가동 여부	******	***
						전류계 정상 작동 및 지시값의 정상 여부	******	***
						온도계 정상 작동 및 지시값의 정상 여부	******	***
						수위계 수위표시의 적정 여부	******	***
						압력게이지 및 온도게이지 작동의 정상적 여부	******	***
						순환펌프 작동상태의 정상 여부	******	***
						급수 및 드레인 배관 누수 여부	******	***
	예비염소 투입기	A	9M4A	일상 점검	예방 정비	인입,토출밸브 및 연결부 유니온, 튜브 체결상태	******
						수동조절노브의 작동상태	******
						시량계 플로트의 동작 상태	******
						KNOB 자동/수동모드상태에서 I/O 상태	******
						콘트롤러의 투입량, 인입 신호 등 정상 표시 상태	******
						콘트롤러, 시량계 투입량이 동일 여부	******
						INJECTOR Vacuum Gauge 상태	******
						Supply Vacuum Gauge 상태	******
	전염소 투입기 1호	A	9M4B	일상 점검	예방 정비	인입,토출밸브 및 연결부 유니온, 튜브 체결상태	******	***
						수동조절노브의 작동상태	******
						시량계 플로트의 동작 상태	******
						KNOB 자동/수동모드상태에서 I/O 상태	******
						콘트롤러의 투입량, 인입 신호 등 정상 표시 상태	******
						콘트롤러, 시량계 투입량이 동일 여부	******
						INJECTOR Vacuum Gauge 상태	******
						Supply Vacuum Gauge 상태	******
	전염소 투입기 2호	A	9M4C	일상 점검	예방 정비	인입,토출밸브 및 연결부 유니온, 튜브 체결상태	******	***
						수동조절노브의 작동상태	******
						시량계 플로트의 동작 상태	******
						KNOB 자동/수동모드상태에서 I/O 상태	******
						콘트롤러의 투입량, 인입 신호 등 정상 표시 상태	******
						콘트롤러, 시량계 투입량이 동일 여부	******
						INJECTOR Vacuum Gauge 상태	******
						Supply Vacuum Gauge 상태	******

대분류	소분류	중요 등급	기기 번호	점검 주기	정비 구분	점검 내용	점검결과	비고
압력용기 및 저장탱크 계통설비	중염소 투입기 1호	A	9M4D	일상 점검	예방 정비	인입,토출밸브 및 연결부 유니온, 튜브 체결상태	******	***
						수동조절노브의 작동상태	******
						시량계 플로트의 동작 상태	******
						KNOB 자동/수동모드상태에서 I/O 상태	******
						콘트롤러의 투입량, 인입 신호 등 정상 표시 상태	******
						콘트롤러, 시량계 투입량이 동일 여부	******
						INJECTOR Vacuum Gauge 상태	******
						Supply Vacuum Gauge 상태	******
	중염소 투입기 2호	A	9M4E	일상 점검	예방 정비	인입,토출밸브 및 연결부 유니온, 튜브 체결상태	******	***
						수동조절노브의 작동상태	******
						시량계 플로트의 동작 상태	******
						KNOB 자동/수동모드상태에서 I/O 상태	******
						콘트롤러의 투입량, 인입 신호 등 정상 표시 상태	******
						콘트롤러, 시량계 투입량이 동일 여부	******
						INJECTOR Vacuum Gauge 상태	******
						Supply Vacuum Gauge 상태	******
	후염소 투입기 1호	A	9M4F	일상 점검	예방 정비	인입,토출밸브 및 연결부 유니온, 튜브 체결상태	******	***
						수동조절노브의 작동상태	******
						시량계 플로트의 동작 상태	******
						KNOB 자동/수동모드상태에서 I/O 상태	******
						콘트롤러의 투입량, 인입 신호 등 정상 표시 상태	******
						콘트롤러, 시량계 투입량이 동일 여부	******
						INJECTOR Vacuum Gauge 상태	******
						Supply Vacuum Gauge 상태	******
	후염소 투입기 2호	A	9M4G	일상 점검	예방 정비	인입,토출밸브 및 연결부 유니온, 튜브 체결상태	******	***
						수동조절노브의 작동상태	******
						시량계 플로트의 동작 상태	******
						KNOB 자동/수동모드상태에서 I/O 상태	******
						콘트롤러의 투입량, 인입 신호 등 정상 표시 상태	******
						콘트롤러, 시량계 투입량이 동일 여부	******
						INJECTOR Vacuum Gauge 상태	******
						Supply Vacuum Gauge 상태	******
	후염소 투입기 3호	A	9M4H	일상 점검	예방 정비	인입,토출밸브 및 연결부 유니온, 튜브 체결상태	******
						수동조절노브의 작동상태	******
						시량계 플로트의 동작 상태	******
						KNOB 자동/수동모드상태에서 I/O 상태	******
						콘트롤러의 투입량, 인입 신호 등 정상 표시 상태	******
						콘트롤러, 시량계 투입량이 동일 여부	******
						INJECTOR Vacuum Gauge 상태	******
						Supply Vacuum Gauge 상태	******

대분류	소분류	중요 등급	기기 번호	점검 주기	정비 구분	점검 내용	점검결과	비고
압력용기 및 저장탱크 계통설비	회수 염소 투입기 1호	A	9M4 I	일상 점검	예방 정비	인입,토출밸브 및 연결부 유니온, 튜브 체결상태	******	***
						수동조절노브의 작동상태	******
						시량계 플로트의 동작 상태	******
						KNOB 자동/수동모드상태에서 I/O 상태	******
						콘트롤러의 투입량, 인입 신호 등 정상 표시 상태	******
						콘트롤러, 시량계 투입량이 동일 여부	******
						INJECTOR Vacuum Gauge 상태	******
						Supply Vacuum Gauge 상태	******
	회수 염소 투입기 2호	A	9M4 J	일상 점검	예방 정비	인입,토출밸브 및 연결부 유니온, 튜브 체결상태	******
						수동조절노브의 작동상태	******
						시량계 플로트의 동작 상태	******
						KNOB 자동/수동모드상태에서 I/O 상태	******
						콘트롤러의 투입량, 인입 신호 등 정상 표시 상태	******
						콘트롤러, 시량계 투입량이 동일 여부	******
						INJECTOR Vacuum Gauge 상태	******
						Supply Vacuum Gauge 상태	******
	염소 용기	A	9M1	일상 점검	예방 정비	합격품(사용승인 및 재검사 유효기간 확인) 여부	******
						밸브 부식상태 확인	******
						부식 및 부속품 상태 확인	******
						가스누설 여부 확인	******
	진공 조절기 #1	A	9M3A	일상 점검	예방 정비	밸브 부식상태 확인	******
						부식 및 부속품 상태 확인	******
						가스누설 여부 확인	******
	진공 조절기 #2	A	9M3B	일상 점검	예방 정비	밸브 부식상태 확인	******	***
						부식 및 부속품 상태 확인	******
						가스누설 여부 확인	******

끝.