문서번호	정수시설과-321
보존기간
결재일자	2024. 1. 11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

주무관		주무관	정수시설과장
심성환		고명규	01/11
			이재복
협 조
	주무관			변양수

저압 인버터 분전반 먼지 및 이물질 제거 클리닝 추진계획

2024. 1

광암아리수정수센터

(정수시설과)

저압 인버터 분전반 먼지 및 이물질 제거 클리닝 추진계획

정수센터 아리수생산 중요시설인 여과지 역세척 인버터 분전반 내, 먼지 및 이물질 등을 제거하는 클리닝 작업을 시행하여 오동작 및 화재 예방에 만전을 기하고자 함.

□ 설비현황

설비명	수량	위치	용도	비고
************ *********	**	********	******
********** **********	**	********	*******

□ 세부추진계획

ㅇ 대    상 : 여과지동 기계실 분전반 6면

ㅇ 작업일시 : 2024년 1월 말~2월 말 예정

ㅇ 작업내용 : 전문업체가 전용 클리닝 세정액을 사용하여 분전반의

먼지 및 이물질 클리닝

ㅇ 소요예산 : ************

- 정수센터 시설 유지보수, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비

ㅇ 지급방법 : *************

ㅇ 지급대상 : *************

□ 행정사항

ㅇ 분전반 클리닝 작업 시 역세척 작업을 실시할 수 없으므로 관련부서

협조 요청.

ㅇ 신용카드 대금결제 조치.  끝.