문서번호	급수운영과-562
결재일자	2024. 1. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
성영한		김종수	01/11
			代이훈재
협조

원인자 이설 착공계 검토 보고

원인자 이설 착공계 검토 보고

(중구 예장동)

2024. 1.

중부수도사업소

(급수운영과)

원인자 이설 착공계 검토 보고

************************* 시행하는 서울애니메이션센터 신축 공사 중 저촉되는 소방용수시설 원인자 이설 공사 착공계가 접수되어 검토 후 조치계획을 보고 드림

□ 공사현황

ㅇ 공 사 명: 서울애니메이션센터 건립공사

ㅇ 공사위치: *****************

ㅇ 시 행 사: *******

ㅇ 시 공 사: ********

ㅇ 이설사유: 저촉 소방용수시설 이설

ㅇ 공사개요: 지상식 소화전 이설 (D200/100㎜, L=10m)

ㅇ 위치도 및 상수관망도

위 치 도	상수관망도

□ 보고내용

ㅇ 착공계 적정성 검토

- 시공업체 적정여부 검토 : 상하수도 면허 적정

· 시 공 사: 만보이엔씨**********************************

- 현장대리인 선임 적정여부 : 기술자격 적정

· 현장대리인: **********

- 사급자재 적정여부 : 적정

· 위생안전기준(KCW), 제품인정(KS) 유효기간 등 검토 결과 적정

□ 조치계획

ㅇ ************* 상수도관 원인자 이설 공사의 착공계를 검토한 바 적정하여 착공을 승인하고자 함.

붙임  원인자 이설 공사 착공계 1부.  끝.