문서번호	급수운영과-654
결재일자	2024. 1. 11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
유미진	박상열	01/11
		채재일

『2024년 장기사용 배급수관 정비』를 위한

확인굴착 시행계획 보고

2024. 01.

서부수도사업소

(급수운영과)

『2024년 장기사용 배급수관 정비』를 위한 확인굴착 시행계획 보고

급수운영과장:채재일☎3146-3640 급수운영팀장:박상열☎3680 담당:유미진☎3645

2024년 서대문구 관내 장기사용 배급수관 정비를 위하여 정비계획 수립전 사전 확인굴착을 시행코자 보고드림.

□ 관련근거

ㅇ 2024년 장기사용 배급수관 정비사업 대상 선정 및 심사 계획 알림

【본부 누수대응과-10947(2023.11.13.)호】

□ 보고내용

ㅇ 정비대상 : '84 ~ '85년 매설된 덕타일 주철관

- 우선순위 선정 기준

가. 1순위 : 학교 주변

나. 2순위 : 적수 및 이물질 출수 등 민원발생 구간

다. 3순위 : 누수 다발구간

ㅇ 추진대상

구간	위 치	구경(mm)	연장(m)	관종	부설년도
1	***********	**	**	***	****
2	*******************	**	***	****	****
3	***********************	**	***	****	****
4	************************	**	***	****	****
5	*******************	***	**	****	****

ㅇ 확인굴착 시행(정비대상별 각 3~6개소)

- 기존관 상태 및 부설가능 공간 등을 정확히 파악하고자 확인굴착 실시

ㅇ 확인굴착 위치도

【 1 구간 】***********

***************************************************************************************************************

【 2 구간 】*******************

********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

【 3 구간 】***********************

*****************************************************************************************************************************************************

【 4 구간 】************************

**********************************************************************************************************************************************************************************************************************

【 5 구간 】*******************

*********************************************************************************************************************

□ 추진계획

ㅇ 상기와 같은 사항으로 횡단굴착 실시 후 정비공사 계획을 수립하고자 하며,

ㅇ 「2023년 서대문구 관내 상수도공사」계약업체인 ㈜운악건설 대표 강영금에게 작업지시하여 업무수행에 만전을 기하고자 함.

ㅇ 공사개요

- 공 사 명: 2023년 서대문구 관내 상수도공사

- 공사위치: ***************

- 공사기간: *********************************

- 공사개요: 확인굴착 19개소 (1.2m * 2m)

- 시 공 사: ************

- 공사감리: *****************

- 예산과목: ********************************************************************

끝.