문서번호	총무과-554
결재일자	2024. 1. 11.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	청사팀장	총무과장
김상훈	곽대근	01/11
		代변지은

구내식당 외 1개소 시설물

점검 후 조치계획 보고

2024. 01.

경 영 관 리 부

(총무과)

구내식당 외 1개소 시설물 점검 후 조치계획 보고

경영관리부장: 안병희 ☎3146-1101 총무과장:  박은섭 ☎1110 담당: 김상훈 ☎1136

구내식당 바닥 누수 및 지하1층 기관실 온수보일러 배관 파손 관련하여 점검 후 조치계획을 보고드림

□ 현황 및 문제점

ㅇ 위 치 : 구내식당 주방 및 지하1층 기관실

ㅇ 현황 및 문제점

- 식당 바닥 타일 내부 누수(추후 타일 들뜸 현상 발생)

- 온수보일러 팽창탱크 연결배관 탈락 및 배관 누수 발생

□ 점검개요

ㅇ 점검일시 : 2024. 01. 08.

ㅇ 점 검 자 : 4명(김상훈, 장정환, 유승욱, 전문업체 1명)

ㅇ 점검방법 : 육안점검 후 해결방안 모색

ㅇ 점검결과 : 설비 노후 및 파손으로 인한 문제발생 추정

현장 사진
주방 바닥 트랜치 부분 타일파손으로 인해 내부 물 유입
보일러 팽창탱크 연결배관 파손	출탕배관부 누수 발생

□ 조치방안

ㅇ 식당 내 트랜치 주변 타일 철거 재설치 및 방수작업

ㅇ 보일러 배관 및 밸브 교체

□ 추진계획

ㅇ 조치방법 : 전문업체 견적의뢰 후 최저가 업체 작업의뢰하고자 함

ㅇ 건    명 : 지하1층 보일러 배관 및 식당 배수로 타일 교체

ㅇ 작업업체 : ******

ㅇ 작업내역

- 식당 트랜치 주변 타일교체 및 방수작업 (50㎡)

- 보일러 배관 및 밸브 교체(20A)

ㅇ 소요예산 : 금3,960,000원(금삼백구십육만원)[VAT포함]

ㅇ 예산과목 : 일반관리비, 청사 유지관리, 일반운영비, 공공운영비

ㅇ 작업기간 : 시행일로부터 15일 이내

ㅇ 지출방법 : 대금청구서에 의거 해당계좌 입금

따로붙임   1. 산출기초조사서 1부.

2. 비교견적서 2부.

3. 업체자료 1부.   끝.