아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	마 포 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방용수시설 점검완료에 따른 현장확인 결과 보고

1. 관련근거

가. 서부수도사업소 급수운영과-23936(2023.12.28.)호『소방용수시설(소화전)

보수 대상 점검 결과 통보』

나. 재난관리과-137(2024.1.4)호『소방용수시설 점검완료에 따른 현장확인 알림 』

2. 서부수도사업소 소방용수시설 점검결과 양호대상에 대한 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2024. 1. 4. (목) ~ 2024. 1. 11. (목)

나. 대    상 : 소방용수시설 6개소

다 점검결과 : 양호 3개소, 불량 3개소

연 번	관 할	용수번호	주 소	점검결과
1	서교	3219	서교동 394-22	양호
2	서교	3573	서교동 394-16	양호
3	상암	6525	상암동 1658	불량
4	성산	492	망원동 470-3	양호
5	성산	497	성산동 600	불량
6	염리	2210	도화동 218	불량

라. 조치계획: 불량 대상 서부수도사업소(급수운영과)에 보수 의뢰  끝.

소방위	김소연		대응총괄팀장	이병욱		재난관리과장	01/11
임경석
협조자
시행	재난관리과-319	(	2024. 1. 11.	)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76, 마포소방서 3층 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-6981-7843	/전송	02-2187-8264	/	syokim@seoul.go.kr	/	대시민공개