문서번호	시설과-230
결재일자	2024. 1. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
시설관리팀장		시설과장	동부공원여가센터소장
김현태		하종식	01/11
			김인숙
협 조

2024년 산하공원 공원등 정비 공사(연간단가) 계획

2024년 산하공원

공원등 정비 공사(연간단가) 계획

2024.  1.

동부공원여가센터

(시 설 과)

2024년 산하공원

공원등 정비 공사(연간단가) 계획

산하공원에 설치된 공원등, 전기시설물에 대한 고장, 파손 등의 사고 발생 시 신속하게 정비하여, 공원을 이용하는 시민의 안전과 쾌적한 공원환경을 제공하고자 함

Ⅰ		공원등 현황

ㅇ 산하공원 공원등 현황

공 원 명	계	공원등(본)			경관조명
		소계	1등용	2등용	소계
계	3,338	1,275	1,219	56	2,013
서울숲	1,031	454	426	28	577	볼라드등 83, 보행육교등 366. 기타조명 128
시민의숲	132	132	108	24	-	-
율현공원	1,388	158	158	-	1,180	볼라드등 112, 투광등 4, 바닥등 1,064
길동생태공원	31	16	16	-	15	잔디등 15
응봉공원	134	108	108	-	26	볼라드등 26
천호공원	67	67	63	4	-	-
위 례 공 원	555	340	340	-	215	녹지등 66, 갈대등 140, 미디오폴 5, 꽃등 4

Ⅱ		사업 개요

ㅇ 사 업 명: 2024년 산하공원 공원등 정비 공사(연간단가)

ㅇ 사업위치: 서울숲 공원외 6개 산하공원

ㅇ 사업기간: 2024. 1. ~ 2024. 12.

ㅇ 사 업 비: *******

- 도급 공사비: *****(부가세 포함)

- 관급 자재비: *****(조달수수료 및 부가세 포함)

ㅇ 주요 사업 내용

- 공원등 추가 설치, 부점등 정비 및 표찰 정비 등

- 분전반 교체와 배관, 배선 공사

- 공원 운영에 필요한 기타 전기 공사

ㅇ 예산과목

- 동부공원여가센터 공원운영과, 공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화 지원, 공원관리 및 도시녹화 지원, 동부공원여가센터 산하공원 유지관리, 시설비[산하공원(7개 공원) 공원등 유지관리(연간)]

Ⅲ		사업 추진 계획

□ 도급공사 발주

ㅇ 공 사 명: 2024년 산하공원 공원등 정비 공사(연간단가)

ㅇ 소요예산: ******

ㅇ 공사기간: 착공일로부터 2024. 12. 23.

ㅇ 계약방법: 전자공개 수의계약

□ 관급자재 발주

ㅇ 구 매 명: 2024년 산하공원 공원등 정비 관급자재 구매

ㅇ 소요예산: ******

ㅇ 구매기간: 연중 수시(2024. 2. ~ 2024. 11.)

ㅇ 구매방법

- 공원등주, 공원등기구, 분전반: 조달 구매(제3자단가)

- 기타 전기자재: 2개 이상 업체 가격을 비교하여 가장 경제적인 가격을 제시한 업체와 계약

Ⅳ		추진 일정

ㅇ 2024.  1.	공사 계약 의뢰

ㅇ 2024.  1.	공사 착공

ㅇ 2024. 12. 23.	공사 준공

붙임  1. 설계내역서 1부.

2. 전기시설물 사진 1부.  끝.