문서번호	운영과-345
결재일자	2024. 1. 12.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	운영부장
한현재		오근	01/12
			백기영
협조

북서울미술관 음수기 유지관리 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 1.

서울시립미술관

( 운 영 과 )

북서울미술관 음수기 유지관리 계획

우리 미술관 음수기의 정기적인 점검 및 청소를 실시하여, 직원 및 관람객들에게 안전한 아리수를 음용할 수 있는 환경을 제공하고자 함.

□ 추진배경

○ 아리수 기준에 맞는 음용수 공급을 위하여, 음수대의 주기적인 관리 필요

－ 청사 내 운영중인 음수기 대상으로 수도사업소 분기별 수질검사 실시('23년 합격)

□ 장비개요

○ 북서울미술관 음수기 운영현황

형식(모델명)	대수	설치위치	제품사진
사무실형 (KSP-C770N)	7대	- 3층 : 사무실 - 1층 : 예비실, 물품보관함 - 지하1중층 : 공무직 여자휴게실, 방재실 - 지하1층 : 다목적실, 여자화장실
스탠드형 (JMS-01CHD)	2대	- 1층 : 수유실 - 지하2층 : 복도

□ 관리계획

○ 대 상 : 음수기 9대

○ 내 용 : 월 1회 음수기 내·외부 청소, 소독 및 점검 실시

- 1개월 주기: 가동상태 정상유무, 고탁도필터 세척 및 외관 살균소독

- 3개월 주기: 취수부 스팀 살균소독

○ 방 법 : 휴관일 관리실시 및 필터세척부품은 보건복지부 허가품 사용

○ 업 체 : **************************************

□ 행정사항

○ 지급방법 : 장비 청소 점검 후 분기별 지급(3,6,9,12월 연 4회 지급)

○ 지급업체 : ***

○ 소요예산 : ***********************

- 내 역 : *********************************

○ 예산과목 : 문화예술진흥, 미술관유지보수, 북서울미술관 유지관리, 공공운영비.

붙임  산출기초조사서 및 견적서 1부.  끝.