현장 안전, 우리 모두가 점검관입니다.
	마 포 소 방 서
수신	서울특별시서부교육지원청교육장(학교시설지원과장)
(경유)
제목	소방동의 신청에 따른 협의 회신(서울여자중학교)

1. 서부교육지원청 학교시설지원과-199(2024.1.9.)호「소방동의 신청*****************」과 관련입니다.

2. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」제6조의 규정에 의하여 건축허가등의 동의 요구 건축물에 대하여 다음과 같이 회신합니다.

***************************

************************

다. 공사종별 및 용도 : 증축 / 교육연구시설

라. 건물규모 : 지하1층/지상4층, 연면적 34,396㎡  6개동

※ 금회공사 : 지하0층/지상4층 연면적 4,759.47㎡

마. 동의여부 : 동의

바. 소방시설 : 자동화재탐지설비(회로 증설), 시각경보기, 유도등

3. 협조사항

가. 피난·방화시설 및 방화구획은 건축관련법규에 적합하게 설치

나. 건축물 외부에 부착하는 단열재는 단독재질로 준불연 이상의 성능인증 받은 제품 사용 및 단열재와 단열재 이음에는 방화용 실란트 제품 사용

다. 소방시설은 소방관계법규에 적합하게 착공신고 후 시공이 될 수 있도록 지도

라. 건축공사장 화재예방을 위한 건설현장 소방안전관리자 선임 및 임시소방시설 설치 의무화 안내

붙임  1. 건축허가 동의여부 통보서 1부.

2. 공사장 임시소방시설 설치 의문화 안내문 1부.

3. 건축허가 동의에 따른 안내문 1부.  끝.

	마 포 소 방 서 장
소방시설지도관	김기수		예방팀장	박광철		예방과장	01/12
이상철
협조자
시행	예방과-876	(	2024. 1. 12.	)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76, (신수동) 마포소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-6981-7887	/전송	02-2187-8261	/	22331@seoul.go.kr	/	부분공개(7)