문서번호	정수시설과-344
결재일자	2024. 1. 12.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
정상수		임영준	01/12
			서한호
협 조	안전관리팀장			조강혁
	주무관			김광묵
	주무관			배용우
	주무관			봉선필
	주무관			장현순

'24년 설 대비 취, 정수 시설물 안전점검계획

2024. 01.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

'24년 설 대비 취, 정수 시설물 안전점검계획

설 연휴 사건·사고 예방 및 안정적인 수돗물 공급을 위하여 취·정수장 및 수도박물관 시설물 안전점검을 실시코자 함.

▢ 관련근거

○ '24년 설 대비 취, 정수 시설물 안전점검(자체) 시행(생산관리과-348, ‘24.1.11.)

▢ 추진방향

○ 시설, 수질, 기전, 청사(화재) 분야별 자체 점검반 구성하여 점검

○ 상수도시설물 및 공사장 안전 점검 위주로 실효성 제고

- 지반침하, 축대, 옹벽 등 취약시설물 시설물 점검

▢ 점검 개요

○ 점검기간 : 2024. 1. 15.(월) ~ 1. 18.(목)

○ 점검대상

구 분	정 수 장	취 수 장	수도박물관
위 치	***********	********	***********
면 적(㎡)	*******	******	******
건 물(㎡)	***********	*********	*********
시설용량	******	******	*

○ 점검방법 : 정수센터 합동점검(자체)

○ 점 검 자

구 분	취·정수장
시설, 문화재분야	*****************************
기계, 고압분야	*******************
전기 분야	*******************
수질분야	********************
공공청사 분야	********

○ 주요점검사항

구 분		취·정수장
분야별 점검 내용	시설 분야	○ 기초지반, 절토부, 굴착사면, 옹벽, 석축, 건축물 등 - 기초지반 연약화로 붕괴 침하 발생 유무 - 콘크리트, 보강토, 석축 옹벽 파손 및 균열 발생 여부 - 각종 배수로 및 집수정 등 정비 여부
	기전 분야	○ 밸브류·전기·계측제어 설비 적정 여부 등 - 주요 밸브류 가동상태 이상 유무 - 수질계측기기 정상 작동 여부 - 유량계 검·교정 실시 및 정상 작동 여부
	수질 분야	○ 정수처리 공정별 수질관리 사항 적정 여부 등 - 정수처리 공정별 수질관리 분야 일체(적정 운영 여부) - 약품주입설비, 염소주입시설, 염소가스 중화설비 이상 유무 ○ 소형생물 분야 - 시설 운영 현황 · 소독약품 투입, 잔류염소 및 잔류오존, 역세척 주기 등 현황 점검 · 공정수 모니터링 운영 현황 - 소형생물 유입차단 시설 설치 및 운영 상태 · 소형생물 서식 환경 정비 상태 · 방충시설 및 설비 등 관리 상태 이상 유무 · 정수장 주변 및 취약시설 청결 상태 여부 등
	기타 분야	○ 유지관리 분야 - 시설물 파손 여부 및 보수 필요성 등 검토 - 난방에 따른 화재 예방 대책 강화(소화기 비치 등) 및 경보기 작동 상태 점검

▢ 점검결과 및 조치계획

○ 점검결과 지적사항은 즉시 신속한 정비 시행(단가계약 업체에 작업지시 조치)

○ 취·정수 시설물에 대한 안전사고 대비 순찰 및 점검 강화

붙임 1. 설날 대비 취·정수 시설물 점검표 1부.  끝.