아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	강서수도사업소
수신	강서구청장(도시재생과장)
(경유)
제목	사업시행계획인가 신청에 따른 협의 회신(우장범진가로주택정비사업)

1. 강서구청 도시재생과-285호(2024.01.09.)호 관련입니다.

2. 우장범진가로주택정비사업에 대한 사업시행계획인가 신청에 따른 급수협의한 사항에 대해 아래와 같이 회신하오니 건축허가 시 반영되도록 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 사업명칭: ************

나. 사업위치: 강서구****************

다. 사업주체: **********************

라. 건물용도: 아파트 1개동 70세대 및 부대복리시설

마. 건물규모: 지하2층/지하17층, 연면적 9,526.35㎡

바. 회신내용: 붙임「급수협의조건」이행 시 급수공급 가능함.

3. 수도법 제15조(절수설비 등의 설치)규정에 의거 건축법 제2조제1항제2호에 따른 건축물을 건축(신축·증축·개축 등)하려는 경우에는 절수설비를 설치하여야 함에 따라 건축허가(신고) 및 사용승인 시 절수설비 설치 계획 및 결과 확인을 철저히 하시기 바랍니다.

4. 아울러, 건축 공사(철거) 중 상수도관 손괴로 인한 누수사고가 빈번히 발생하고 있어 누수 예방을 위해 아래사항을 알려드리오니 누수사고 예방에 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 상수도관 이설공사가 필요한 경우 수도사업소와 사전 협의하고 소요되는 비용 및 상수도 시설물 손괴로 인한 누수 등에 대해 원인자부담금 징수

나. 상수도관 손괴시에는 수도법 제20조(수도시설의 보호) 및 동법 제83조(벌칙)4항에 의거 행정처분 조치(공사 시 사업소와 사전 협의)

붙임: 1. 급수협의 조건 1부.

2. 수도계량기 및 보호통 관리의무강화 안내문 1부.

3. 절수설비 설치 의무화 및 절수등급 표시 의무제 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	김민서		시설운영팀장	김형식		시설관리과장	01/12
이재학
협조자
시행	시설관리과-689	(	2024. 1. 12.	)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155, (신정동) 강서수도사업소 시설관리과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3998	/전송	02-3146-4039	/	rlaalstj624@seoul.go.kr	/	부분공개(6)