문서번호	총무과-1711
결재일자	2024. 1. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
임세윤		이승준	01/15
			조성호
협조
	주무관		김진영

- 서소문청사 태양광 발전설비 -

안전점검 결과 보고[4/4분기]

2024.  1.

행정국

(총무과)

- 서소문청사 태양광 발전설비 -

안전점검 결과 보고[4/4분기]

서소문청사에 설치된 태양광 발전설비에 대한 4/4분기 점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고드림

□ 추진 근거

ㅇ 2023년 시청사 태양광 설비 안전점검 계획(총무과-6592, 2023.3.7.)

□ 시설 현황

구분	위치	설비용량(KW)	설치년도	주요용도	비고
********	**	**	****	**** ***** *******
		**	****
	****	***	****
********	**	**	****
		**	****
*********	**	*	****

□ 시설 사진

*******************	*******************
*	*
*******************	********************

ㅇ 태양광 설비 발전량 현황(4/4분기 기준)

구분	설비용량(KW)	2022년 발전량(kWh)	2023년 발전량(kWh)	비고
********	**	***********	***********
	**	***********	***********
	***	***********	***********
********	**	***********	***********
	**	***********	***********
*********	*	**********	**********

□ 점검 개요

ㅇ 점검대상 : 서소문청사 및 송원동 차량지원실

*****************************

ㅇ 점검내용

- 태양광 통신 전용모뎀, 모듈, 인버터 등 내부 결속상태 및 작동여부 확인

- 태양광 접속반 개방전압, 절연저항 측정 및 인버터 내부 발열 확인

- 태양광 지지대 조임 여부 확인 및 모듈 파손 유무 확인

***********************************************

□ 점검 결과

********************************************************************************

□ 향후 계획

ㅇ 주기적 점검을 통한 태양광 발전시스템 최적 상태 유지

ㅇ 태양광 발전설비의 케이블 및 패널 등 수시 점검을 통하여 안전사고 예방

붙임  1. 서소문청사 4분기 절연저항 및 개방전압 측정표 1부.

2. 태양광설비 안전점검 체크리스트 6매 각 1부.  끝.