문서번호	에스플렉스센터운영과-405
결재일자	2024. 1. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		에스플렉스센터운영과장
최경호		01/15
		서재호
협조

에스플렉스센터 비상발전기 유지관리 계획

2024. 1.

서울특별시 데이터센터

(에스플렉스센터운영과)

에스플렉스센터 비상발전기 유지관리 계획

에스플렉스센터 비상발전기(8대)에 대한 유지관리 용역을 실시하여 시설물 관리에 만전을 기하고자 함

□ 비상발전기 현황

***	******	*******
***	*	*****
********	*	***
*********	*	***
	*	***
	*	*****

○ 현장사진

1F 발전기실	B7F 발전기실

□ 추진계획

○ 용 역 명 : 에스플렉스센터 비상발전기 유지관리 용역

○ 용역기간 : 착수일로부터 12.15.일까지

○ 과업대상 : 비상발전기 및 부대시설(병렬운전반, 축전지 등)

○ 과업내용

- 정기점검(8회) 및 정밀점검(4회), 필요 시 긴급점검

- 전기설비 정기검사 등 주요 행사 시 입회 및 기술지원 등

****************

***************************

***	*****	******	*****
*******	*********	**********	**********

***************************

○ 예산과목 : 데이터센터 에스플렉스센터운영과, 정보서비스의 안정적 운영, 청사 유지관리, 에스플렉스센터 운영, 일반운영비, 공공운영비

□ 향후계획

○ ’24. 1월 : 계획 수립

○ ’24. 1월 ~ 12월 : 용역 실시

붙임  1. 과업지시서 1부.

2. 산출기초조사서 및 견적서 3부. 끝.