문서번호	미래공간기획담당관-486
결재일자	2024. 1. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	공공건축2팀장	미래공간기획담당관
유연경	임종현	01/15
		김창규

시청역 지하공간 활용을 위한

기술 자문회의 결과보고

2024. 1.

미래공간기획관

(미래공간기획담당관)

시청역 지하공간 활용을 위한

기술 자문회의 결과보고

지하철역사 혁신 프로젝트의 일환으로 추진되는 시청역 지하공간 활용을 위하여 기술 자문회의를 개최하고 그 결과를 보고드림

□ 회의개요

ㅇ 일  시: ’24. 1. 5. (금) 10:00 ~ 12:00

ㅇ 장  소: 시청본청 11층 총괄건축가 회의실

ㅇ 참  석

- (내부) 공공건축2팀장, 담당

- (외부) ******************************** ****************** 서울교통공사, 서울시설공단

□ 회의안건

ㅇ 시청역 지하공간 현장 답사

ㅇ 시청역 지하공간 단계별 활용 위한 기술사항(환기·피난·소음 등) 자문

ㅇ 시청역 지하공간 기본구상 용역 주요 과업 방향 도출

□ 주요논의사항

ㅇ (계획) 지하공간 개발시 다음과 같은 사항을 중점적으로 추진

1. 구조물 현황 파악(누수, 백화현상, 구조안전진단, 피복두께, 설계하중 등)

2. 법규 검토(건축법 적용에 따른 피난 규정 등 확인)

3. 수용인원과 용도 결정(인원과 용도에 따라 세부사항·법규 검토)

4. 빛과 공기 확보 (충분히 확보되지 않으면 기피시설이 될 수 있음)

5. 사업비 산출

ㅇ (계획) 지하공간은 사통팔달의 공간, 즉 어느 방향으로든 연결되도록 계획하는 것이 중요함. 인근 건물의 지하층과 연결, 선큰 공간 등 활용 필요

ㅇ (계획) 무엇보다도 인근 지역 및 지상부 현황 등을 검토하여 처음부터 전체 마스터플랜을 마련해 놓고 추진하는 것이 바람직함

ㅇ (구조) ******************

- *********************************

- ****************************************

ㅇ (피난) ************************************************************************

ㅇ (환기) **************************************************************************************

*****************************************

ㅇ (환기) 지하철 환기는 ‘본선 환기’와 ‘역사내 환기’가 구분되어 있음

- 본선 환기: 지하철 터널내 열차주행으로 발생되는 먼지 등에 대한 환기

- 역사내 환기: 지하철역사 대합실, 승강장에서의 환기

ㅇ (환기) ********************************************************************************************

ㅇ (예산) *************************************************************************

ㅇ (기타) 지하공간 개발을 위한 과업범위로 일반적인 기술영역(토목, 건축, 기계설비, 구조 등) 외 *********************************************************하는 것이 좋음

□ 향후추진계획

ㅇ ’24. 2.	시청역 지하공간 기본구상 용역 발주

ㅇ ’24. 3.	시청역 지하공간 활용 전문가 공모

□ 행정사항

ㅇ ****************

- *************************************

- 예산과목 : 미래공간기획관 도시공간기획담당관, 도시공간개선, 도시공간환경수준향상, 지하철역사 혁신 프로젝트 심화기획 및 기본구상, 사무관리비

붙임  참석자 서명부 1부.  끝.