문서번호	행정관리과-559
결재일자	2024. 1. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		행정관리과장	영등포아리수정수센터소장
김장군		김성수	01/15
			전종원
협 조
	정수시설과장			김영준
	정수과장			신귀식
	주무관			정일용
	주무관			정종범

2024년 소방 안전관리 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 1.

영등포아리수정수센터

(행정관리과)

2024년 소방 안전관리 계획

영등포아리수정수센터소장 : 전종원☎3146-5601 행정관리과장 : 김성수☎5610  담당 : 김장군☎5614

소방시설법 및 관련 규정에 따라 2024년 소방 안전관리계획을 수립·실천함으로써 화재예방 및 초기대응에 만전을 기하여 인명과 재산을 보호하고자 함

Ⅰ		일반현황

□ 관련근거

ㅇ 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」

ㅇ 「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」

□ 적용범위

ㅇ 취·정수장 및 건축물과 수돗물 생산 공급 시설

ㅇ 취·정수장에 근무중인 공무원, 공무직, 기타직 등 근무자

ㅇ 취·정수장 내 각종 공사현장 근무자

□ 소방안전관리자

ㅇ 소방안전관리자 선임 현황

구 분	직 위	이 름	선임일자	비 고
*******	******	***	***********	*************

ㅇ 주요업무

- 소방계획 수립, 자위소방대 조직 편성

- 소화, 통보, 피난 등의 훈련 및 교육

- 소방시설 및 그 밖의 소방관련 시설 유지관리 및 문제점 도출 시 시정요구

- 화기취급 지도 감독, 화재예방 및 안전점검 이행실태 확인 등 총괄

□ 시설물 현황

*****************
***		**********				**	************************
**************************************************** ***************************************
**** * ******			********** *********** ************					****** **** ******	********* ***************
****			****					*******	*******
***	**** ****			*** ***	*******			***** *********		*****		**
										***	*
***	********			********	****			******				****
***	******			********	******			********				****
***	******			*****	********			******				*
***	****			****	****			*****				****
***	****			****	****			*****				****
***	*****			*****	***			******				*
***	******			******	***			******				****
***	******			******	*********			********				****
***	******			******	********			******				*
***	******			******	********			******				*
***	********			********	******			********				*
***	********			********	*********			******				*
***	******			******	********			******				*
***	******			******	*******			********				*
***	******			*****	******			******				*
***	******			********	*******			********				*
***	******			******	*******			******				*
***	*****			*****	*****			******				*
***	******			********	*****			********				*
***	******			******	*******			******				****
***	********			********	**********			******				*
***	********			********	*******			******				*
***	********			********	*********			******				*
***	********			********	*********			******				*
***	******			******	*******			******				*
***	******			********	*******			******				*
***	******			******	*******			******				*
***	******			******	******			******				*
***	********			*******	*********			******				**

Ⅱ		화재진압 체계

□ 화기책임자 지정운영

ㅇ 주요업무

- 해당지역 화재예방 및 안전점검

- 소방교육 및 훈련시 부서내 직원 참여토록 적극 협조

- 기타 소방안전관리자를 대행하여 해당지역 소방안전 전반에 관한 사항과 화기취급 지도 감독 등

ㅇ 대상 및 책임자

과 별	근 무 처	화 기 책 임 자
		정	부
행 정 관리과	*********	******	*****
	**	******	******
	**********	******	********
	********	******	*******
	********** **************	******	*****
	*** *************	******	*****
	*****	******	*************
정수과	******	****	*********
	******	****	******
	******	****	*****
	******** *******	****	*****
	********* ***	****	*****
	******** *********	****	*****
	***	****	*****
정 수 시설과	***********	******	*********
	******	******	*********
	*****	******	*********

□ 화재진압 체계 및 방법

ㅇ 기본체계

- 화재발생 시 비상연락체계(첨부) 가동 및 초기 진압

- 초기진압 실패 시 기 평성된 자위소방대 조직에 따라 화재진압

- 자위소방대는 소방차 출동 시 진입로 확보 및 소방시설 신속 지원

- 야간에는 당직(제어실)책임자의 지휘아래 신속히 초기 진압

ㅇ 자위소방대 편성 및 운영

- 평상시

‧ 편성대상 : 전 직원 (2024. 1월 기준)

‧ 편성내역 : 4개반 운영

													대 장
													소 장
													소방안전관리자
													행정관리과장
	통보연락반										소화반										대피복구반										응급구조반
	보안안전실장										정수과장										정수시설과장										수처리연구실
	*****										*****										*****										*****
지휘반			경보반							소화반			급수반							대피반			복구반							의료반			후송반
***			***							***			***							***			***							***			***
***			***							***			***							***			***							***			***
***			***							***			***							***			***							***			***
***			***										***							***			***							***			***
																				***			***										***
																				***			***

※ 자위소방대 편성은 인사발령 등에 따라 변경될수 있음.

ㅇ 중앙제어실 근무자 전원 : 대피반(복구반)

ㅇ 공공안전관 및 공익근무요원 전원 : 소화반

※ 인원 변동 시 수시로 교체 작성한다.

ㅇ 풍납취수장 소방대조직과 야간 또는 공휴일의 자위소방대 조직은  다음과 같이 별도로 편성 운영한다.

- 휴일 및 야간

‧ 대  상 : 당일 생산근무자로 구성(공공안전관 및 사회복무요원 포함)

			소방안전관리자
			취수(생산)관리책임자
통보연락 및 응급구조반				초기 소화반				소방대유도반
당직자 (근무자)				당직자 (근무자)				당직자 (근무자)

- 반별 임무

분 대 별	반 별	임 무
통보연락반	지 휘 반	소방대원의 편성 및 소방활동의 지휘
	경 보 반	119신고 및 구내전파, 관계기관에 통보
소 화 반
	소 화 반	자체소방시설을 활용한 소화활동
	급 수 반	소방용수의 보존과 급수활동
대피복구반
	대 피 반	인명검색구조, 대피유도 및 중요물품 안전한 장소 이동
	복 구 반	방화문폐쇄, 가스 위험물 제거와 복구
응급구조반
	의 료 반	질식, 중경상자의 응급처치
	후 송 반	병원 긴급 후송

Ⅲ		화재예방

□ 수시점검

ㅇ 점검방법

- 주간

‧ 공공안전관, 소방안전관리자, 청사담당 및 부서별 시설물담당, 보안당번(최종 퇴청직원)은 청사 및 시설물 내․외부 화재예방 순찰 철저

(특히  최종퇴청자는 전열기 및 전원코드 분리 확인 철저)

- 야간 및 공휴일

‧ 당직근무자(제어실)는 보안 및 화재예방 점검후 보안당번 근무일지에 서명

ㅇ 점검내용

- 화재 발생 및 위험이 예상되는 구역 또는 화기 취급장소

- 소화기 정위치 확인 및 적정 충압, 충약여부 등 점검

- 비상대피로(계단, 복도, 옥상출입문 등)를 확인하여 유사시 대피에 지장이 없도록 조치

⇒ 순찰 중 특이사항 발생 시 즉시 조치 후 보고(소방안전관리자)

□ 정기점검

ㅇ 점검방법 : 소방전문시설업체 위탁점검

ㅇ 점검내용

점검종류		점검횟수	점검시기	점 검 내 용
위탁 점검	종합정밀 점 검	연 1회	4월	소방시설 등의 작동기능점검을 포함하여 설비별 주요 구성부품이 화재안전기준에 적합한지 점검
	작동기능 점 검	연 1회	10월	소방시설을 시험목적으로 동작시켜 정상 작동 여부 점검
	외관점검	월 1회	매월 (수시)	점검서식에 의거 외관 및 기능점검

ㅇ 점검결과 조치 및 사후관리

- 점검결과 지적사항 즉시 정비

- 소방시설 종합정밀점검 및 작동기능점검 결과 유관기관(소방서) 통보

- 소방점검결과 및 조치사항 2년간 기록보존

□ 방화순찰

ㅇ 순찰방법

- 공공안전관 순찰시 병행하여 1일 2시간마다 1회씩 순찰

ㅇ 순찰노선

- 정문 → 1염소저장실 입구 → 탈수기동 출입문 → 여과지 입구 좌측

→ 다목적관리동 후문 → 전망대주차장 코너 → 착수정/약품투입실 입구

→ 여과지 침전지 → 병물아리수 시설 뒤 → 2염소투입동 뒤

→ 관리본관정문 → 1오존접촉조

【순찰노선】

□ 소방훈련 및 교육실시

ㅇ 대   상 : 전 직원

- 연 2회 이상 소방훈련 및 교육 실시

ㅇ 시    기 : 상반기 전직원 교육 실시, 하반기 소방훈련

ㅇ 주요내용 : 소화, 피난, 화재예방 준수사항 등

ㅇ 훈련방법 : 자체훈련(상반기), 합동훈련(하반기)

※ 자체훈련 : 소방설비에 인위적으로 화재상황을 조성하여 화재감지, 경보발생 등 기능 정상 여부 확인하고, 옥내소화전을 가동하여 소화펌프 작동 등, 설비 제기능 상태 점검과 병행하여 전직원 자체 피난훈련 실시

※ 합동훈련 : 유관기관인 당산119안전센터와 연 1회 합동훈련 실시

□ 화재예방을 위한 준수사항 이행

	【 준수사항 】
∘ 실내에서는 휴대용 가스렌즈와 전열기 등 화기 취급 금지 ∘ 최종 퇴청자 및 당일 생산책임자(당직책임자)는 소등과 전원을 차단하고, 특히 전기코드 제거여부 등을 확인하여 과열로 인한 화재발생 미연 방지 ∘ 화재 발생시 대피통로(비상통로)에 적재물이 없도록 조치 ∘ 실내에 가연성 및 발화성 물질(가스, 유류, 페인트, 신너 등)반입금지 ∘ 임의 전기배선 및 적정 전기 용량을 초과하는 제품 무단사용 금지 ∘ 공사장내 용접 등 의 작업시는 소화기 필히 비치(공사감독 철저) ∘ 비상사태 발생 대비 유관기관 및 직원 비상연락망 체계유지 ⇨ 순찰자 및 보안담당은 위반사항 적발 시 즉시 시정토록 하고, 결과를 소방안전관리자에게 보고

Ⅳ		향후계획

□ 소방 안전관리 용역 추진

ㅇ 건    명 : 소방 안전관리 용역

ㅇ 용역기간 : 2024. 1월 ~ 12월

ㅇ 용역내용 : 월간 외관점검 및 종합정밀점검, 작동기능점검

****************************

*******************

*******************************

*******************************************************************

*****************************

*****************************

ㅇ 예산과목 : 물 전문기관 역량강화, 행정운영 효율화 및 직원만족도 제고, 창사유지관리, 일반운영비, 공공운영비(정수비)

□ 행정사항

ㅇ 본 계획은 우리 센터의 소방안전관리 업무 전반에 관한 사항이므로 전직원은 본 내용을 숙지하고 필히 이행하여야 함.

ㅇ 부서별 화기책임자는 사무실(부속실포함)내에서 화기, 전열기 등의 사용 제한에 대한 필요한 조치를 취하여야 함.

ㅇ 특히 소방안전관리자는 화재의 위험이 있다고 판단될 경우에는 그 시설물에 대하여 일시폐쇄, 단전 등 화재를 미연에 방지할 수 있는 적절한 조치를 취하여야 함.

붙임  1. 긴급 비상연락망 1부.

2. 위험물 및 가스시설 현황 1부

3. 소화기 배치현황 1부.

4. 소방 안전관리용역 설계내역서 1부.  끝.