문서번호	정수시설과-402
결재일자	2024. 1. 15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		아리수박물관팀장	정수시설과장
정명근		봉선필	01/15
			임영준
협조

아리수나라

기전설비 주간점검 결과 보고

2024. 1.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

아리수나라 기전설비 주간점검 결과 보고

Ⅰ		점 검 개 요

□ 점검기간 : 2024. 1. 8. ~ 1. 12. (5일간)

□ 점 검 자 : 시설관리9급 고주현, 정명근

□ 점검방법 : 점검표에 의한 현장 점검 및 순찰

□ 점검대상 및 점검결과

점 검 일	구 분	점 검 대 상	점검 결과
1. 8(월)	특고압설비 저압설비 정보통신	❍ 고장구간자동개폐기 설비 ❍ 변압기 및 케이블 ❍ 배전반 및 분전반 설비 ❍ 방송,보안,영상기기 설비 ❍ UPS 설비	양호
	소방설비	❍ 경보설비 ❍ 피난설비 ❍ 소화설비	양호
1. 10(수)	소방설비	❍ 경보설비 ❍ 피난설비 ❍ 소화설비	양호
	특고압설비 저압설비 정보통신	❍ 고장구간자동개폐기 설비 ❍ 변압기 및 케이블 ❍ 배전반 및 분전반 설비 ❍ 방송,보안,영상기기 설비 ❍ UPS 설비	양호
1. 12(금)	기계설비	❍ 전동기 제어설비(MCC반) ❍ 배수 및 오수펌프 설비 ❍ 급.배기팬 설비 ❍ 냉.난방설비(시스템에어컨) ❍ 분수설비 ❍ 기타설비	양호

Ⅱ		특 이 사 항

□  아리수나라 월간 전기설비 점검

❍ 점검일시 : 2024. 1. 9.

❍ 점검내용 : 특고압 및 저압설비 육안점검

❍ 점검업체 : 서전일렉스(주)

❍ 점검결과 : 이상없음(첨부 참조)

붙임   1. 아리수나라 기전설비 점검표 5부.

2. 아리수나라 전기설비 점검표 1부.   끝.