문서번호	재료연구과-384
결재일자	2024. 1. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	재료연구과장	수도연구부장	서울물연구원장
나미정	박영복	안재찬	01/15
			윤희천

정수장 활성탄 규격기준 및 수급체계 개선 연구 최종보고회

전문가 포럼 참석 및 발표 결과보고

2024. 01. 15. (월)

서울물연구원

(재료연구과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

「정수장 활성탄 규격기준 및 수급체계 개선 연구」최종발표회

전문가 포럼[2차] 참석 및 발표 결과보고
수도연구부	*********************************************

고도정수 처리용 활성탄의 안정적인 수급 및 체계적인 품질관리를 위한 전문가 포럼 참석 및 활성탄 시험방법 개정(안) 발표 결과보고임

□ 추진배경

ㅇ 환경부「정수장 활성탄 규격기준 및 수급체계 개선 연구」용역 관련 발표 요청

- 발주기관: 국립환경과학원, 수행기관: 금오공대*******, K-water, 고등기술연구원

- 용역기간: ’23. 06. 13 ~ ’24. 01. 12. (7개월)

□ 최종보고회 및 전문가 포럼 개요

ㅇ 일  시: ’24. 01. 11.(목) 10:30 ~ 16:00

ㅇ 참석자: 환경부, 국립환경과학원, 서울물연구원, 업체, 용역 수행기관 등

ㅇ 발표내용

내 용	발 표 자
활성탄 구매검수 절차 및 규격시험방법 개정정책(안)	************
국내 활성탄소 산업현황 및 공급망 분석	***************
활성탄소 수급 자립화 위한 재생활성탄의 국내 현황과 발전방향	****************
국내 활성탄소 자립화 위한 대체전구체 연구현황과 시사점	***************

□ 참석 및 발표 (국립환경과학원 요청)

ㅇ 참석자: ******(발표), ******(업무담당)

ㅇ 발표내용

- 활성탄 비축 및 장기저장을 위해서는 저장조건 연구 선행

- 시험방법 추가 개정 요구(안)

· 시료채취법, 물리적 평가방법 (충전밀도, 유효경, 균등계수)

· 요오드흡착력 (전위차적정법), ABS가/ 페놀가 (연속흐름법)

- 시험기관 신뢰성 제고: 공인 시험기관 평가 (정도관리)

· 요오드흡착력, 메틸렌블루탈색력, 경도 등

□ 토론 내용

ㅇ 활성탄 품질기준 완화 및 수급 다변화를 위한 장기 검토 필요

ㅇ [업체]회분기준 완화를 통한 원탄(중국) 채굴범위 확장으로 수급용이

- 야자각(필리핀 등)은 기후 등의 영향으로 수급량 변동율이 큼

- 흡착능 평가 항목(요오드가, MB가, 페놀가, ABS가)을 1~2개 항목으로 조정 필요

ㅇ [지자체] 기준완화시 품질저하에 따른 성능 저하 및 수질저하 우려로 반대

ㅇ 중장기 활성탄 수급 로드맵 작성으로 국가적 차원에서 대응 필요 (R&D 시급)

ㅇ 시료채취 방법 및 물리적 항목(유효입경, 충전밀도 등)에 대한 규정은 가이드라인으로 관리할 수 있도록 안 마련 필요

□ 향후계획

ㅇ 시험방법 개선이 필요한 요오드흡착력 등 항목별 비교시험 실시

ㅇ 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」개정(안) 환경부 건의 추진

붙임 : 「정수장 활성탄 규격기준 및 수급체계 개선 연구」 용역 최종보고회 자료 1부.  끝.