아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		서부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	[국민신문고]삼각지 고가차도 철거 가로등 재설치 요청

안녕하십니까?

귀하께서 응답소(국민신문고)를 통해 신청하신 민원************************************************)에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

귀하의 민원내용은

가. 삼각지 고가차도 임시등 설치기간

나. 문배동 → 삼각지역 방면 추가 가로등 설치 요청에 관한 것으로 판단 됩니다.

귀하의 질의사항에 대해 검토한 의견은 다음과 같습니다.

- 작년 서부도로사업소 시설보수과에서 삼각지 고가차도 구조물 안전성 검토 결과, 현재 가로등을 철거한 부분의 시설물 안전성에 대한 정밀 검토가 필요한 상황으로 가로등을 긴급철거하고 임시등 4등을 설치하였습니다.

- 시설보수과에 구조 안전성 검토 결과를 의뢰하였으나, 금년 3월 중까지 점검기간이 필요한 상황으로 해당 기간 이후로 구조 검토 결과를 반영하여 금년 내 삼각지 고가차도 가로등 개·보수공사를 진행할 예정입니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 추가적인 문의사항이 있으실 경우 서울시 도로사업소 서부도로사업소 기전과 주현탁 주무관(☎ 02-300-8404)에게 연락주시면 친절하게 설명하여 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

민원행정서비스 개선을 위해 처리결과에 대한 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 많은 참여 부탁드립니다.

주무관	주현탁		기전과장	01/15
최경주
협조자
시행	기전과-634	(	2024. 1. 15.	)	접수		(		)
우	03918	서울특별시 마포구 가양대로 203, 서부도로사업소 (상암동)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-300-8404	/전송	02-300-8410	/	wngusxkr12@seoul.go.kr	/	부분공개(5)