문서번호	급수운영과-749
결재일자	2024. 1. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
서장원		류태현	01/15
			이용구
협조

2023년 맨홀 정밀점검 용역 결과 불량맨홀 정비계획

('라' 등급 및 점검불가 대상 맨홀)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 01.

남부수도사업소

(급수운영과)

2023년 맨홀 정밀점검 용역 결과 불량맨홀 정비계획

『2023년 관악, 금천구 관내 상수도 맨홀 정밀점검 용역』관련으로

'라'등급 맨홀 및 점검불가 대상으로 조사된 맨홀에 대한 정비계획을 보고드림.

Ⅰ		관련 근거

□ 도로상 맨홀 정밀점검 결과 정비계획 수립 및 적출사항 조치 철저

[본부 시설관리과-11355호(2023.12.19.)]

□ 도로상 맨홀정비 및 관리지침(도로관리과-11266(2020.7.16))

Ⅱ		용역 현황

관악구 상수도맨홀 정밀점검용역		용 역 명: 2023년 관악구 관내 상수도 맨홀 정밀점검 용역
		과업내용: 맨홀 정밀점검 6,989개소(유량계실 포함)
		용역기간: 2023. 4. 5. ~ 2023.12. 20.
		도 급 비: 298,705천원
		도 급 자: (주) 한국국토안전연구원 대표 오성균

금천구 상수도맨홀 정밀점검용역		용 역 명: 2023년 금천구 관내 상수도 맨홀 정밀점검 용역
		과업내용: 맨홀 정밀점검 4,014개소(유량계실 포함)
		용역기간: 2023. 4. 5. ~ 2023. 12. 20.
		도 급 비: 177,460천원
		도 급 자: (주)한국건설방재연구원 김영미

Ⅲ		점검 불가 대상

******

**************

************************************

******

**************

***************************

****************************************

Ⅳ		정비 계획

□ '라' 등급 맨홀 및 내부 조적파손 맨홀에 대해서는 굴착승인을 득하여      2024년 상반기 조치 예정

□ 개폐불가 맨홀은 현장에서 개폐하였으나, 철개가 노후되었으므로      시설물 업체에 재조사 작업지시하여 불량맨홀은 변실 정비

□ 매몰 맨홀은 시설물 업체에 작업지시 및 재확인하여 매몰확인 시      변실정비하고 철거 및 폐쇄 맨홀에 대하여는 GIS 수정 요망

Ⅴ		향후계획

□ '라' 등급 및 점검불가 대상 맨홀 정비계획 본부 보고

붙임 : 관악구 및 금천구 맨홀 점검결과 각 1부.  끝.