문서번호	운영과-131
결재일자	2024. 1. 16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
강재덕		송종봉	01/16
			한차순
협조

다기능 디지털 전력보호감시장치(GIPAM) 구매 계획

2024. 1.

난지물재생센터

운영과

다기능 디지털 전력보호감시장치(GIPAM) 구매 계획

물재생 1처리장 송풍기동 수전실 ACB, VCB Panel 내 설치된 다기능 디지털 전력보호감시장치(GIPAM) 예비품 구매를 통해 전력설비를 보호하여 사고를 미연에 예방하고자 함.

□ 제원 및 기능

모델명	제원표	제조년월	제조사	비고
GIPAM-2000M	- 전원 AC 110V - 주파수 60㎐ - 정격전류 5A - 프로토콜 MODBUS - 통신방식 RS485 - 제조번호 11071429	2011. 7.	****

[GIPAM-2000M]	기 능
	- 다기능 디지털전력보호 계전기 - 전류, 전압 등을 일정한 시간 간격으로 샘플링 하여 디지털 양으로 변환 및 출력 - 고도의 자동감지 기능 및 진단기능 - 전력설비의 감시, 보호 및 모니터링

□ 구매계획

ㅇ 구매물품 : GIPAM-3000FI × 2EA

ㅇ 구매사유 : 송풍기 전력설비를 보호하여 사고를 미연에 방지하기위한 예비품 확보, 기존 물품 단종에 따른 최신품 구매

ㅇ 소요예산 : 금8,470,000원(금팔백사십칠만원) - 부가세포함

□ 구매방법

ㅇ 계약방법 : 수의계약

- 근거법령 : 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제25조제1항제5호나목」

- 수의계약 사유 : 추정가격이 2천만원 이하인 물품의 제조·구매 계약

ㅇ 계약업체

*****************************************

***************************

*****************************************

□ 예산과목 : 난지물재생센터 운영(사업), 난지물재생센터 운영, 재료비(206), 일반재료비(01), 수처리시설 부품 및 소모품 구매

붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 1부.

3. 사업자등록증 1부.  끝.