아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	영등포아리수정수센터
수신	남부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	긴급 누수복구 의뢰

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리정수센터 내 도수관로 유량계실 근처에서 누수가 발생하여 누수복구를 의뢰하오니 금천구, 구로구, 강서구, 양천구 시민들께 아리수를 원활하게 공급하는 최일선 정수장 시설임을 감안하여 조속한 협조 부탁드립니다.

가. 위    치: 정수센터 제2정수장 도수관로 유량계실 외부

나. 누수구경: 풍납취수장 도수관로(D=2,400㎜) 추정

붙임  위치도 및 현황사진 1부.  끝.

	영등포아리수정수센터소장
주무관	박상현		정수시설과장	01/16
김영준
협조자
시행	정수시설과-523	(	2024. 1. 16.	)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11 (양화동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5680	/전송	02-3146-5604	/	phypny@seoul.go.kr	/	부분공개(5)