문서번호	총무과-594
결재일자	2024. 1. 16.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

						시 민
주무관		총무과장
임승용		01/16
		양연화
협 조

2024년 청사 소방시설 종합정밀점검 계획

2024.   1.

서울물연구원

(총무과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

2024년 청사 소방시설 종합정밀점검 계획

총무과장 : 양연화☎3146-1720                 담당 :임승용☎1712

소방법 등 관계법령 및 규정에 의거 『2024년 청사 소방시설 종합정밀점검』을

실시하여 법 사항 준수 및 화재 등 중대재해예방에 만전을 기하고자 함

□ 관련근거

ㅇ 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조

ㅇ 동법 시행규칙 제18조(소방시설등 자체점검의 구분 및 대상) 및 제19조(점검결과 보고서의 제출)

ㅇ『 2024년 서울물연구원 소방안전관리 계획』,총무과-532(`24.1.15)

구 분	점검일자	점검방법(점검자)	비 고
자체점검	월 1회	자체점검(방화관리자)
종합정밀점검	년 1회	종합정밀점검(소방시설관리업자)	2024. 1월

□ 점검개요

ㅇ 점검일자 : 2024년 1월 19일(금) 09:00~18:00

ㅇ 점검대상 : 청사 3개동 소방시설 전체

ㅇ 점검구분 : 소방시설 종합정밀점검

※ 2024년 7월중 작동기능점검(종합정밀점검후 6개월후)예정

ㅇ 점검범위 : 소화설비, 경보설비(자동화탐지설비), 피난설비, 소화

용수설비, 소화활동설비, 방화설비 등 소방시설에 대한 점검

ㅇ 점검방법 : 소방시설 전문업체 외주 점검

- 감지기 작동시험으로 자동화탐지설비 작동여부, 소화기비치 및 관리상태

- 절연저항계, 열감지시험기, 연기감지시험기 등 계측기 및 측정장비를 활용점검

□ 점검비 지급

ㅇ 건    명 : 청사 소방시설 종합정밀점검비 지출

ㅇ 소요예산 : ***************

ㅇ 지출대상 : **************(용역계약업체)

ㅇ 지출방법 : 총무과 신용카드 결재 후 카드결재계좌에 입금조치

*************************

ㅇ 예산과목 : 직원만족도제고, 청사유지관리, 일반관리비, 공공운영비

□ 행정사항

ㅇ 행정포털 부서게시판에 점검 일정 공지

- 점검 중 자동화재탐지설비작동으로 비상벨 소리 울림 사전 안내

ㅇ 종합정밀 점검결과 통보 : 광진소방서(2024년 2월 5일까지).

※ 점검 후 지적사항 발생시 보수 등 신속한 조치 예정

붙임 : 종합정밀점검(견적) 1부.  끝.