문서번호	시설관리과-1178
결재일자	2024. 1. 16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
김민재	이유찬	01/16
		이동욱

누수피해 현장조사 결과보고(종로구 혜화동)

누수피해 현장조사 결과보고

*************

2024.  01.

중부수도사업소

(시설관리과)

누수피해 현장조사 결과보고

*************

누수 발생으로 인한 피해현장 조사 결과, 상수도 시설물로 인한 직접피해로 판단되는 바 한국지방재정공제회로 사고내용 접수하여 배상처리코자함.

□ 민원 및 누수복구 현황

ㅇ 위    치 : ***********

ㅇ 민 원 인 : ******************

ㅇ 민원내용 : 상수도관 누수로 인한 건물 보수비용 등 피해배상

ㅇ 작업시간 : ****************************

ㅇ 누수위치 및 누수원인: SP 직관부(D80mm), 관노후로 인한 누수

□ 누수피해 조사 내용

ㅇ 조사일시: **************************

ㅇ 피해내용

- 상수도관 누수로 인한 건물 지하 침수피해

- 침수로 인한 바닥 및 벽지, 천장 보수비용 및 영업손실 보상 및 인건비 등

- 판매상품 손실비용 등

ㅇ 피해금액: 추정불가(보험사 위임 사항)

□ 조치 계획

ㅇ 누수피해 배상 업무 처리 절차에 따라 한국지방재정공제회에 사고내용을  접수하여 피해배상 처리코자 함.

붙임 : 1. 보험사고 접수양식 1부.

2. 누수복구공사 완료보고서 1부.

3. 누수피해 사진대지 1부.  끝.