염소용기 계근대장 [취수장 1-3~4차]

주무관	정수과장			결재
최원섭	01/17
	김민섭
협 조

문서번호 :	정수과-540

2024년 1월 9일                                                                3차

구분		입고 현황		출고 현황		비고
순번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		308	567	338	566
2		311	670	339	568
3		380	561	739	540
4		321	563	313	689
5		318	561	320	563
6		627	543	623	539
7				622	542
8
9
계			3,465		4,007
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량무게	용기구분	염소(kg)		공병(kg)		전표수령
	공인계근	8,950		4,060		1/15
	자체계근	9,040		4,080		"
용기무게		3,465		4,007
납품수량		5,485 (주문수량 5,400 kg)		-
정산 후 잔량		85		53
납품자 및 차량번호		***********		*********************

2024년 1월 15일                                                                4차

구분		입고 현황		출고 현황		비고
순번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		376	562	740	542
2		338	566	656	539
3		736	537	372	568
4		660	539	391	563
5		310	698	313	560
6		369	564	381	562
7
8
9
계			3,466		3,334
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량무게	용기구분	염소(kg)		공병(kg)		전표수령
	공인계근	8,950		3,390		1/16
	자체계근	9,030		3,410		"
용기무게		3,466		3,334
납품수량		5,484 (주문수량 5,400 kg)		-
정산 후 잔량		84		56
납품자 및 차량번호		***********		*********************

붙임  1. 거래명세표 등 증빙서류 1부.  끝.