문서번호	급수운영과-1051
결재일자	2024. 1. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
손성우		신중선	01/17
			박종일
협 조

단수계획 보고[영동대로 지하공간 복합개발 1공구 상수관로 이설-3단계 우선시공]

단수계획 보고

[영동대로 지하공간 복합개발 4공구 - 송전관로 추진기지 저촉]

2024.  1.

강남수도사업소

(급수운영과)

「영동대로 지하공간 복합개발 4공구 건설공사(토목) 중 송전관로 추진기지 저촉 상수관로 이설공사」(원인자이설)에 따른 단수 계획을 아래와 같이 보고합니다.

2024. 01. 16.

보고자 : 지방시설서기 손성우

공 사 명	영동대로 지하공간 복합개발 4공구 - 송전관로 추진기지 저촉 상수관로 이설
단수일시 및 위치	○ 강남구 삼성동 168-16번지 - 단수시간: 2024. 01. 18.(목) ~ 01.20(토) 중 1일 23:00~03:00 - 단수세대: 5세대
공사 개요	저촉 상수관로 단절관 구간 신설 D150mm(L=10m), 제수밸브 설치
공사 사유	영동대로 4공구 저촉 상수관로 단절관 구간 원상복구
단수 건물	단수 안내문 참조(붙임문서)
작 업 계 획
단 수 홍 보 방 법		작 업 인 원	담당 공무원
o 단수안내 유인물 제작 배포 - 공사 2일전 1가구 1매씩 배포 - 골목 내 유인물(홍보안내문) 부착 o 상수도홈페이지에 단수내용 게재		- 배 관 공: 5명 - 안전요원: 2명 - 기 타: 1명	o 담당 - 8급 손성우 o 수계(제수밸브)조절 - 6급 최창원 - 9급 최우석
기타사항	- 자재준비 및 장비확보(차량,양수기등) - 현장안내원 및 교통정리원 배치 - 공사안내판 전,후방 설치 - 라바콘 및 기타 안전시설 설치 - 공사 후 소화전 및 퇴수밸브를 이용한 충분한 퇴수실시 *********** ************************************ *********** ***************************************************
첨 부 : 단수안내문(위치도) 1부.

끝.