문서번호	진료부-536
결재일자	2024. 1. 17.
공개여부	부분공개(5)

주무관		재활의학과장		진료부장					결재
홍은미		정다와		01/17
				송우현
협 조	주무관
	공은영

의료기기(물리치료실) 수리요구서

의료기기명

물품 일련번호

취득금액

구매 일자

비고

***************

************************

*******

***********

***********

○ 용도 및 고장 내역

용 도	○ 수치료 욕조(탱크 액세서리)
고장 내역	○ 순환펌프 작동 불능 ○ 전기배전제어장치 손상

○ 사진

수리 전

○ 기타의견

○ 없음

위의 의료기기에 대하여 수리를 요구합니다.