문서번호	시설운영과-518
결재일자	2024. 1. 17.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영과장
김봉수		01/17
		임성수
협 조
	식물연구과장			이완희
	주무관			이은석

양묘장 전기안전관리 용역 추진계획

양묘장 전기안전관리 용역 추진계획

2024.  1.

서울식물원

(시설운영과)

양묘장 전기안전관리 용역 추진계획

전기안전관리자 선임이 필요한 양묘장(내곡)의 전기설비 점검 등 전문관리를 위한 전기안전관리 대행 용역을 아래와 같이 시행하여 안전관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추 진 근 거

□ 전기안전관리법 제22조 및 같은법 시행규칙 제25조

□ 전기안전관리자의 직무에 관한 고시 제4조

Ⅱ		양묘장 전기설비 현황

양묘장	사용전압	계약전력	주요부하	운영관리 부서	비 고
**	** **********	****	********	*****	******* *****
**		****	******
**		****	******
**		****	******
**		****	******

Ⅲ		추 진 내 용

□ *******************************************************************

ㅇ 용 역 명 : 양묘장 전기안전관리 용역

ㅇ 계약기간 : '24. 1. ~ 6월(6개월)

ㅇ 소요예산 : ***********************

ㅇ 과업내용(전기안전관리법 시행규칙 제31조제2항)

구 분	내 용
점 검	- 양묘장 인입, 분전반, 부하설비 등 전기설비 현황 조사 및 기록 - 전기시설물 1회/월 점검 후 점검표 작성·보관·발주처 제출
교 육	- 사용자 대상으로 전기안전교육 시행(1회이상/6개월, 필요 시) - 전기사고 발생 시 원인파악 및 재발방지 교육 - 비상·재해 발생 시를 대비하여 유관기관 비상연락망 정비
관 리	- 부적합 시설 안전 확보 후 수리·개조 조치토록 발주처 통보 - 전기설비 공사 시 규정에 맞게 시공되었는지 점검 및 측정

***********************************

*************************************

***************************************************************************

Ⅳ		행 정 사 항

□ (시 설 운 영 과) 용역 추진 및 전기시설물 정비 지원

□ (식 물 연 구 과) 양묘장 전기안전관리 용역 예산 지원

양묘장 전기설비 점검 시 입회 및 지원

붙임  1. 과업지시서 1부.

2. 산출기초조사서 및 견적서 각 1부.

3. 사업자등록증 및 면허증, 전기안전관리대행등록증 각 1부.

4. 4대보험사업장가입자명부, 퇴직공무원 조회결과 각 1부.  끝.