아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	수신자 참조
(경유)
제목	LPG충전소 안전관리 협조 요청

1. 2024. 1. 1.(월) 강원도 평창군 소재 LPG충전소에서 가스누출에 따른 화재 및 폭발사고로 인명피해와 재산피해가 발생한 바,

※ 사고원인: 벌크로리 충전 중 안전관리 소홀로 가스 누출 추정

2. 가스누출에 따른 사고 예방을 위해 아래와 같이 LPG충전소 안전관리강화대책을 알려드리니, 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 안전관리 강화대책

○ LPG탱크 및 벌크로리 이·충전 작업 시 준수사항 안내문 발송
- 주요내용

·탱크 및 벌크로리 이·충전시 안전관리자 입회 여부 확인

·충전 완료 후 밸브 연결 상태 확인 등

○ 탱크 벌크로리 이·충전 작업 시 작업현장 이탈 금지 표지판 게첨

○ LPG충전소 안전관리자가 역할을 충실히 이행하도록 안전교육 실시

붙 임   1. LPG충전사업자 탱크로리 이송작업 안전기준 안내문 1부.

2. 충전시 작업현장 이탈 금지 현황판 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서구1-25
주무관	최기석		가스위험물안전팀장	전봉순		예방과장	01/18
이동원
협조자
시행	예방과-1491	(	2024. 1. 18.	)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52, 3층 예방과 (예장동)	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-3706-1534	/전송	02-3706-1519	/	kiseok@seoul.go.kr	/	부분공개(5)