아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	성 동 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	자동화재속보설비 정비 신청 검토 결과 보고(서울숲리버뷰자이아파트)

1. 관련근거

가.「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」개정(2022.12.01. 시행)

나.「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」[별표 4]

다. 서울소방재난본부 예방과-25273('23.11.21.)호「자동화재속보설비 설치대상 변경 관련 업무처리 지침 알림」

2. 자동화재속보설비 정비 신청서에 대한 검토 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 신 청 인: *********

나. 대 상 명: ************

다. 소 재 지: ****************************

라. 건물구조: ****************************

마. 허 가 일: *************

바. 허가당시 설치사유: *************

사. 정비(철거)사유

1) 개정된「소방시설법 시행령」상 자동화재속보설비 설치대상에서 제외

2) 방재실 등 화재 수신기가 설치된 장소에 24시간 건물관리인 상주

아. 검토결과: **

자. 조치사항: ********************************

붙임  1. 자동화재속보설비 정비 신청서 1부.

2. 건축물대장 1부.

3. 재직증명서 1부.

4. 자동화재속보기 설치 사진 1부.  끝.

조사관	배태봉		검사지도팀장	김용섭		예방과장	01/18
송기웅
협조자
시행	예방과-665	(	2024. 1. 18.	)	접수		(		)
우	04765	서울특별시 성동구 살곶이길 331 성동소방서, 현장대응단 (행당동)	/	http://fire.seoul.go.kr/seongdong/main/main.do
전화	02-2622-1700	/전송	02-2622-1719	/	bae7173@seoul.go.kr	/	부분공개(6,7)