문서번호	정수시설과-524
결재일자	2024. 1. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	안전관리팀장	정수시설과장	광암아리수정수센터소장
성민제	신왕근	이재복	01/18
			최철웅
협 조
	행정관리과장		김영제
	정수과장		조우현

2024년 설 대비 정수센터 종합대책

2024. 1.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

2024년 설 대비 정수센터 종합대책

광암아리수정수센터소장:최철웅☎3146-5301 정수시설과장 :이재복☎5370 담당 :성민제☎5383

설 연휴 사고 예방 및 안정적인 수돗물 공급 등을 위한 설 대비 자체 종합대책을 수립하여 연휴기간 긴급상황에 신속하게 대처하고자 함

Ⅰ		추 진 개 요

□ 추진근거

ㅇ '24년 설 대비 취, 정수 시설물 안전점검(자체) 시행

(생산관리과-38, 2024. 1. 11.)

ㅇ 2024년 설 대비 아리수 종합대책 알림 및 세부 추진계획 제출요청

(기획예산과-354, 2024. 1. 10.)

□ 추진기간 : '24. 2. 8.(목) ~ 2. 13.(화), 6일간

ㅇ 설 연휴 : 2. 9.(금) ~ 2.12.(월), 4일간 [설 : 2.10.(토)]

□ 추진방향

ㅇ 정수장 공사장 및 시설물 등에 대한 사전 안전 점검으로 사고 방지

ㅇ 연휴 기간 자체 종합상황실을 운영하여 급수 상황을 실시간으로

파악하고 동파, 누수 및 단수 등 비상사태에 긴급 대처

□ 기상 및 수질전망

ㅇ 기상전망

- 남쪽에서 다가오는 저기압의 영향을 받을때가 있으나 이동성 고기압의 영향을 주로 받아 기온 변화가 클 것으로 예상됨

- 평균기온은 평년(-2.3 ~ -0.3℃)보다 높을 확률이 50%이고 강수량은 평년   (1.0~3.8mm)보다 많을 확률이 50%임

ㅇ 수질전망

- 겨울철은 적은 강우량으로 인해 원수 맛․냄새물질 농도가 증가할 수 있으나    '23. 12월 기준 상류댐 저수율이 예년 대비 높은 수준(132%~142%)이며, 상수원 유해남조류 및 맛․냄새물질이 매우 낮은 수준으로 검출되고 있음

- 원수 탁도 및 암모니아성 질소, pH 등은 지난해 동기간과 비슷한 수준으로  안정적인 수질이 예측되며, 기상청 날씨 전망에 따라 금년에도 원수의 급  격한 수질 변화는 없을 것으로 예상됨

□ 중점 추진사항

ㅇ 정수시설물 사전점검 시행으로 차질 없는 생산·공급체계 유지

ㅇ  긴급 상황 발생대비 신속한 복구체계 구축 및 정비

- 자체 상황실 및 필수요원 재택대기 근무조 편성·운영

- 긴급 복구업체 연락체계 정비 및 복구장비 정비·확보

Ⅱ		추 진 계 획

□ 시설물 사전 안전점검

ㅇ  점검기간 : 2024. 1. 22.(월) ~ 2023. 1. 26.(금)

ㅇ  점검방법 : 분야별 자체 점검반 편성 점검시행

구 분	부 서 명	점 검 자
수질·약품·가스	정 수 과	강석규, 이완표, 안수현, 이건우
토목·건축	정수시설과	신왕근, 성민제
기계·소방	정수시설과	송재홍,류근필,김한별,정승구,송용민
전기·자동제어	정수시설과	고명규,김현철,변양수,김미정,심성환,박성신

ㅇ  점검내용

- 정수공정 및 주요 생산시설(수질, 약품, 기전설비 등) 관리상태

- 각종 시설 동결·동파, 화재 예방조치 및 취약시설물 관리상태

- 주요 복구 장비 정비 상태 및 기자재 확보여부

- 긴급 복구업체 및 유관기관 비상연락망 정비 상태 등

ㅇ  점검결과 조치

- 현장시정이 가능한 경미한 사항은 자체 조치

- 자체 조치가 어려운 긴급한 사항은 긴급복구업체 또는 연간단가 계약업체에 외뢰하여 즉시 조치

- 조치에 장기간이 소요되는 경우에는 수돗물 생산에 지장이 없도록

응급 조치하고, 조치 완료시까지 주기적으로 점검 시행

□ 긴급 상황 발생대비 긴급 복구체계 구축 및 정비

ㅇ  자체 상황실 운영

- 운영기간 : 2024. 2. 8.(목) 18:00 ~ 2.13.(화) 09:00, 6일간

- 설치장소 : 센터 내 중앙제어실(☎ 02-3146-5320~1)

- 근무인원 : 주간 31명, 야간 38명

- 상황보고 : 자체 상황실 ⇒ 본부 종합상황실(☎ 02-3146-1590~3)

※ 일일보고 : 2회(14:30, 22:30), FAX(02-3146-1594)

※ 긴급 상황 발생 시 즉시 유선보고 후 육하원칙에 의거한 세부사항 작성 보고

ㅇ  필수요원 자택대기 근무조 운영

- 운영기간 : 2024. 2. 8.(목) 18:00 ~ 2. 13.(화) 09:00

- 운영방법 : 일 2개조(주∙야), 2개 분야(수질 / 시설물·기계·전기) 편성운영

- 운영내용 : 근무자 자택 대기 및 비상연락체계 유지

ㅇ  긴급 복구업체 연락체계 정비 및 복구장비 정비·확보

ㅇ  유관기관 비상연락망 정비

Ⅲ		행 정 사 항

□ 설대비 자체 대책 본부 보고(생산관리과)

□ 정수시설물 자체 안전점검 지적사항 보완 및 조치

□ 각 부서에 전파하여 긴급 상황 발생 시 신속한 보고 및

복구체계 구축

붙  임 1. 설날대비 취,정수장 시설물 점검표 1부.

2. 설 연휴 기간 중 비상근무인원 현황 1부.

3. 필수요원 자택대기 근무조 편성현황 1부.

4. 긴급 복구업체 및 복구장비 현황 1부.

5. 유관기관 비상연락망 1부.

6. 설 연휴기간 상황실 보고 서식 1부. 끝.