문서번호	수처리연구과-568
결재일자	2024. 1. 18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		수처리연구과장	수도연구부장
이광제		이준호	01/18
			안재찬
협조

오존발생기 솔레노이드밸브 고장보고

서울물연구원

수처리연구과

오존발생기 솔레노이드밸브 고장보고

우리과에서 사용중인 고도플랜트 오존발생기의 솔레노이드밸브가 노후 및 작동 오류로 고장 보고드림

1. 보고자: 수처리연구과 이광제

2. 고장 일시: 2024. 01. 08.(월)

- 점검일시 : 2024. 01. 11.(목)

3. 기기내역

- 기기명 : 오존분석기

- 규격명 : Model W, 220V

- 구매일시 : 2014년 3월

- 구매가격 : 금18,326,000원

4. 사용현황

- 파이롯플랜트내 오존발생기에서 생생된 오존을 공급 및 오존의 양을 조절하기 위해 사용되며, 솔레노이드밸브가 원활히 작동되지 않을 경우 고도처리 효과 감소됨

5. 고장내용

- 솔레노이드밸브의 노후로 작동 오류되어 오존 공급 원활하지 못함

6.수리 및 교체 예상내용

품 명	수리비	경제적 수리한계 금액	비고
솔레노이드밸브	1,650,000	7,330,400	부가세포함

7. 소요예산: 금1,650,000원(부가세포함)

- 예산과목 : 건강하고 맛있는 아리수 생산, 엄격하고 꼼꼼한 원정수 수질관리, 수도시험연구, 일반관리비, 일반운영비, 공공운영비, 실험장비 유지관리

8. 조치 및 향후계획

- 오존발생기의 솔레노이드밸브에 대한 신속한 수리를 통해 연구 수행

붙임: 1. 경제적 수리한계 계산 결과 1부.

2. 견적서 1부.  끝.