옥내 급수관 관세척(필터)지원 컨설팅보고서
접수번호		현장민원과-986			결재	주무관	주무관	현장민원과장
보존기간
						박주영	박행종	01/18
결재일자		2024. 1. 18.
공개여부		부분공개(6)						이경훈
					협조

□ 관세척(필터)지원 신청 및 옥내급수관 진단 현황

연번	상담 일시	위치	성명	연락처	신청내용 (건물용도 / 가구수)	준공 일자	옥내급수관 진단 결과
							녹물 출수 여부	조사 의견	잔류 염소 (0.1mg/ L이상)	탁도 (0.5NTU 이하)
1	2024. 1.17.	************** **************	***	**** *********	필터 (아파트 / 1가구)	1976.8.6.	있음	비내식 성관	-	-

□ 상담내용 및 평가의견

○ 관 상태 설명 및 개선방법 안내 : 내부 급수관은 아연도강관으로 현재 부식이 진행 중으로 노후 급수관을 교체 및 갱생하도록 민원인에게 설명 및 안내

○ 수용가의 반응 : 필터 즉시 설치 후 향후 개선.  끝.