문서번호	급수운영과-1208
결재일자	2024. 1. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
반건모		전동근	01/19
			代전동근
협 조

단수계획 보고(영동대로 지하공간 복합개발 4공구 건설공사 중 상수관로 이설공사)-5구간

단수계획 보고-5구간

(영동대로 지하공간 복합개발 4공구 공사 중 상수관로 이설공사)

2023.  12.

강남수도사업소

(급수운영과)

영동대로 지하공간 복합개발 4공구 공사 중 상수관로 이설공사로 인한 단수 계획을 아래와 같이 보고합니다.

2024. 1. 19.

보고자 : 지방시설주사보 반건모

공 사 명	영동대로 지하공간 복합개발 4공구 공사 중 상수관로 이설공사
단수일시 및 위치	□5 구간: 테헤란로 610 일대 - 단수시간: ‘24년 1월 20일 0시 ~ 1월 20일 04시 , 4시간 - 단수세대: 10세대 □5 구간: 테헤란로 624 일대 - 단수시간: ‘24년 1월 22일 0시 ~ 1월 22일 04시 , 4시간 - 단수세대: 1세대
공사 개요	*******************************
공사 사유	영동대로 4공구 공사에 따른 저촉상수도관 이설공사
단수 건물	단수 안내문 참조(붙임문서)
작 업 계 획
단 수 홍 보 방 법		작 업 인 원	담당 공무원
o 단수안내 유인물 제작 배포 - 공사2일전 1가구 1매씩 배포 - 골목내 유인물(홍보안내문) 부착 o 상수도홈페이지에 단수내용 게재		- 배 관 공: 5명 - 안전요원: 2명 - 기 타: 1명	․ 담당 - 7급 반건모 ․ 수계(제수밸브)조절 - 6급 최창원 - 8급 최우석
기타사항	- 자재준비 및 장비확보(차량,양수기등) - 현장안내원 및 교통정리원 배치 - 공사안내판 전,후방 설치 - 라바콘 및 기타 안전시설 설치 - 공사 후 소화전 및 퇴수밸브를 이용한 충분한 퇴수실시 *********** ***************************************** ********* ************************************** **************************************
첨 부 : 단수안내문(위치도) 1부.

끝.