아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2023년 문화재 전기시설 안전점검 결과 부적합 대상 알림 및 조치요청

1. 2023년 서울시 문화재 전기설비 안전진단 결과 알림(한국전기안전공사 서울점검부-2607, 2023.12.26.) 관련입니다.

2. 한국전기안전공사에서 실시한 2023년 문화재 전기시설 안전점검 실시 결과 부적합 대상을 다음과 같이 알려드리오니 조속히 조치하시고, 그 결과를 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 점검기간: 2023.11.27.(월) ~ 2023.12.22.(금)

나. 점검대상: 용양봉저정 등 문화재 93개소

다. 점검결과: 서울 효창공원 등 11개소 부적합

- 적합[75개소], 부적합[11개소], 미실시[7개소]

라. 요청사항

- 전기점검의 부적합 대상에 대해 조치계획 제출[붙임 1, '24.01.31.까지]

- 문화재 전기설비 부적합 판정 대상 조치실적 제출[붙임 3, '24.02.29.까지]

붙임 1. 2023년 서울특별시 문화재 전기설비 점검현황       1부.

2. 2023년 문화재 전기시설 안전점검 세부내역(부적합) 1부.

3. 문화재 전기설비 부적합 판정 대상 조치실적(양식)  1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	문화재정책과장, 한옥정책과장, 서울역사박물관장(시설과장), 종로구청장(문화유산과), 용산구청장(문화진흥과장)
주무관	김동천		문화재관리팀장	빈재석		문화재관리과장	01/19
김건태
협조자
시행	문화재관리과-1060	(	2024. 1. 19.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 세종대로 124, 4층 문화재관리과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-2644	/전송	02-768-8823	/	kdc.korea@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)