아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	강 서 소 방 서
수신	서울특별시장(전략주택공급과장)
(경유)
제목	건축(제1차 설계변경)허가 신청에 따른 협의 결과 회신(OO동 533-2)

1. 전략주택공급과-530(2024.1.21)호「공공지원민간임대주택(청년안심주택)      공급촉진지구, 지구계획 승인 및 사업계획승인 신청에 따른 업무 재협의

(강서구 등촌동)」와 관련입니다.

2. 소방시설 설치 및 안전관리에 관한 법률 제6조 제4항에 의거 다음과 같이 동의 통보(알림)합니다.

가. 대지위치: ****************

나. 건 축 주: ***********************

다. 건축규모: ****************************************

라. 건축용도: 복합건축물

마. 건축구분: 신축(1차 설계변경)

바. 소방시설

○ 소화설비: 소화기구,옥내소화전설비,스프링클러설비,할로겐화합물 및 불활성기체소화설비

○ 경보설비: 자동화재탐지설비,비상방송설비,시각경보기,가스누설경보기

○ 피난설비: 피난기구(완강기,공기안전매트),유도등,비상조명등설비

○ 소화활동설비: 제연설비,연결송수관설비,비상콘센트,무선통신보조설비

○ 소화용수설비: 상수도소화용수설비

사. 설계업체: ****************************

3. 안내사항

가. 진입도로 및 조경시설 등으로 인하여 소화활동상 필요한 설비나 고가사다리차등 소방차 부서에 장애가 발생하지 않도록 지도하여 주시기 바라며,

나. 가연성 외장재는 준불연이상으로 사용하고, 피난,방화시설은 건축 관계법규에 적법하게 설치될 수 있도록 하여 소방 안전관리가 이루어지도록 협조하여 주시고,

다. 착공신고는 소방 관계법규에 의거 적법한 절차를 거친 후 건축시공 등이

될 수 있도록 지도하여 주시기 바라며

라. 건축주(발주자)가 지켜야 할 사항을 붙임2에 첨부하였으니 건축주(발주자)에게 안내하여 주시기 바라며, 설치하여야 할 소방시설(붙임1)을 건축허가조건에 명시하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 건축허가 (부)동의 여부 통보서 1부.

2. 위험물 검토의견서 1부.

3. 건축주(발주자) 안내문 1부.

4. 건설현장 임시소방시설 설치 의무화 안내문 1부.

5. 건설현장 위험물안전관리 안내문 1부.

6. 건설현장 소방안전관리자 선임 의무화 안내문 1부.

7. 건설현장 소방안전관리자 안내 리플릿 1부.  끝.

	강 서 소 방 서 장
지도관	최정현		예방팀장	김승종		예방과장	박종률		소방서장	01/19
정교철
협조자
시행	예방과-1611	(	2024. 1. 19.	)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550, 강서소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-6981-5071	/전송	02-3661-1173	/	choihyun777@seoul.go.kr	/	부분공개(5)