아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	강 남 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	(1월) 다중이용시설「119기동단속팀」운영 자체계획 알림

1. 市예방과-28242('23.12.27.)호「(긴급) 공동주택 화재안전조사 추진 계획 알림」와 관련입니다.

2. ********** 공동주택(아파트) 화재 관련, 선제적 안전관리 및 화재안전성 강화를 위하여 위한 1월 중 119기동단속팀 운영 계획을 다음과 같이 알려드리니, 추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다

가. 일    시 : ***********************

※ ******************************

나. 대    상 : *****************

↳ 휴업 및 리모델링 공사 등 불가피하게 단속이 어려운 경우 예비대상(2개소)으로 실시

다. 방    법 : 사전예고 없이 불시단속(부분조사)  ※“일제·불시·집중 단속”

라. 단 속 팀 : 화재안전조사관 2개조 4명

↳ 불시단속 대상 중 화재취약성 등 고려, 본부(검사지도팀 화재안전조사관) 참여

마. 중점 단속(확인) 및 지도 사항

- (소방시설) 자동화재탐지설비 전원, 경종 차단 및 주요 소화설비 전원‧밸브 차단 여부

↳ 화재수신기 고장 방치 또는 정지 행위 및 소방펌프 등 유지․관리 중점 확인

- (피난시설) 피난․방화시설 폐쇄‧훼손 및 계단․통로 등 피난대피로 확보 여부

↳ 비상구 폐쇄 및 피난계단, 복도□통로 물건 적치 또는 장애물 설치행위 등

- (안전컨설팅) 관계인(종사원) 대상 화재 시 신속한 초동대응방법 등 지도

↳ 화재취약요소 제거 등 안전관리 및 대상별 맞춤형 피난대피(수평, 층간)방법 등

☞ 위법사항 적발 시 관계 법령에 따라 무관용 원칙 적용, 엄정한 법집행

3. 행정사항

가. 단속 화재조사관은 화재 시 시민 안전을 위협하는 소방시설의 차단 및 비상구   폐쇄 등 불법행위 근절을 위해 적극 노력하여 주시고,

나. 특히, 다중이용시설의 방화문 등 피난·방화시설 중점 확인 및 위법사항 적발 시 관련법령에 따른 절차상의 하자가 없도록 행정절차를 필히 준수하고,

다. 추진 결과는 단속일로부터 5일 이내(즉시 보고는 단속 직후) 본부 예방과로 제출 및 소방예방시스템에 입력하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. [긴급] 공동주택 화재안전조사 추진 계획(방침서) 1부.

2. 79.  화재안전조사 추진실적(엑셀 서식) 1부.

3. 119기동단속팀 불시단속 결과(한글서식) 1부.

4. 119기동단속팀 불시단속표 1부.  끝.

소방교	장진현		검사지도팀장	장순복		예방과장	01/19
代최영현
협조자
시행	예방과-1331	(	2024. 1. 19.	)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629, 강남소방서 예방과 (삼성동)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-6981-7503	/전송	02-6981-7503	/	jjh3597@seoul.go.kr	/	부분공개(7)