문서번호	시설과-234
결재일자	2024. 1. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설과장
김성득		代김성득	01/19
			이정환
협조

남산별관 가압장 내 노후 게이트 밸브 교체 계획

2024. 1

시  설  과

남산별관 가압장 내 노후 게이트밸브 교체 계획

남산별관 가압장 내 노후 게이트밸브가 노후하여 정상작동이 되지 않아 밸브 전문업체에 교체 의뢰하여 시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ. 게이트밸브 현황

□ 위    치 : 남산별관 가압장 내 전동밸브(신약수) 앞단

□ 제    원 : 100mm 게이트 밸브

□ 설치년도 : 2009년 6월

Ⅱ. 조치계획

□ 수리방법 : 차량 전문 수리업체에 점검 및 수리 의뢰

□ 작업내역

- 노후 게이트 밸브 및 후렌지 철거

- 신품으로 교체(가스켓, 볼트 포함)

- 점검 및 시운전

□ 교체업체 : 조은이엔지 대표 : 김은실

(경기도 이천시 신둔면 원적로 322번길 4, 1동 4)

□ 지급방법 : 채주의 청구에 의거 무통장입금 조치

ⅲ. 소요예산

□ 소요예산 : 금3,245,000원

□ 예산과목 : 중부공원여가센터 시설과, 서울의 대표공원인 남산의 세계화, 남산 및 산하공원 보수정비, 남산 및 산하공원 시설물 보수정비, 시설비 및 부대비, 시설비(예산편성부서 : 중부공원여가센터 공원운영과)

붙임 : 견적서 1부.  끝.