문서번호	원무과-1036
결재일자	2024. 1. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	원무과장	은평병원장
박근형	김영덕	이윤수	01/19
			최종혁
협 조

2024년 은평병원 기계설비 유지관리 및 성능점검 계획

2024. 1.

서울특별시 은평병원

(원 무 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□	기계설비법 (검토완료)
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

2024년 은평병원 기계설비 유지관리 및 성능점검 계획

우리 병원 기계설비의 안전하고 효율적인 유지관리를 위하여 기계설비 유지관리 및 성능점검 계획을 수립하고자 함

□ 추진근거

ㅇ 기계설비법 제17조(기계설비 유지관리에 대한 점검 및 확인 등)

ㅇ 기계설비 유지관리기준 제7조(유지관리 및 성능점검 계획의 수립)

□ 추진개요

ㅇ 추진대상

건축물명	연면적(㎡)	용 도	선임등급	성능점검 기준일 (기존 건축물)
********** *************	*********	********	**	************

- 유지관리 및 성능점검 대상 : 세부 추진계획 참조

ㅇ 기계설비유지관리자 : **********

ㅇ 추진기간 : 2024. 1. 1. ~ 12. 31.(연중 시행)

ㅇ 추진방법 : 유지관리 점검(자체 점검), 성능점검(전문업체 용역)

ㅇ 추진내용

구 분	내 용	점 검 자
유지관리 점검 (유지관리기준 제9조)	- 외관, 운전 및 안전상태를 반기별 1회이상 그 기능을 점검 및 기록	기계설비유지관리자
성능점검 (유지관리기준 제11조)	- 기계설비 시스템 검토, 성능개선 계획 수립, 에너지사용량 검토 등 연 1회 이상 성능점검 실시 후 성능점검표 작성 및 보존(10년)	성능점검 대행업체

************************************

□ 세부 추진계획

ㅇ 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상 현황

구 분	점검대상	설치여부		수 량	유지관리 점검주기	성능점검 주기
열원 및 냉난방설비	*********	****	*****	**	***	**
	***	****	*****	**	***	**
	***	****	*****	*	*	*
	***	****	*****	**	***	**
	****	****	*****	**	***	**
	****	****	*****	**	***	**
	***************	****	*****	***	***	**
	****** *****************	****	*****	*	*	*
	*******	****	*****	***	***	**
	*****	****	*****	**	***	**
공기조화설비	*****	****	*****	**	***	**
	**********	****	*****	****	***	**
환기설비	****	****	*****	**	***	**
	**	****	*****	*	*	*
위생기구설비	***********	****	*****	**	***	**
급수･ 급탕설비	**********	****	*****	**	***	**
	************	****	*****	**	***	**
오･배수통기 및 우수배수설비	********* ******	****	*****	**	***	**
오수정화 및 물재이용설비	******	****	*****	**	***	**
	*******	****	*****	*	*	*
배관설비	*********	****	*****	**	***	**
덕트설비	*********	****	*****	**	***	**
보온설비	*********	****	*****	**	***	**
자동제어설비	******	****	*****	**	***	**
방음･방진･ 내진설비	************************	****	*****	**	***	**

ㅇ 기계설비 유지관리 점검

- 추진방법 : 기계설비유지관리자 자체점검

- 점검주기 : 반기별 1회 이상

- 점검내용 : 기계설비의 외관, 운전 및 안전상태 점검 및 기록

****************************

- 유지관리 대상 점검표 : (붙임 1) 참조

ㅇ 기계설비 성능점검

- 추진방법 : 성능점검 대행업체에 의한 점검

- 점검주기 : 연 1회 이상

- 점검내용 : 기계설비 시스템 검토, 성능개선 계획 수립, 에너지사용량 검토 등

*****************

- 성능점검 대상 점검표 : (붙임 2) 참조

□ 안전조치 계획

ㅇ 안전조치 절차

ㅇ 비상연락망 및 비상상황 발생 시 대응절차

1) 비상연락망

			비상연락망
관계기관								원무과장
								02-300-8010
은평소방서(녹번119안전센터)								시설팀장
02-6981-6170								02-300-8013
한국가스안전공사 (서울서부지사)	도시가스 누설신고 (서울도시가스)							기계설비 담당자
02-393-0795	02-386-4371							02-300-8019
								시설정비원(중앙감시실 근무자)
								02-300-8067~8068

2) 비상상황 발생 시 대응절차

			최초발견자
			기계실
			현장 확인 (누수, 화재 등)
원무과			시설정비원 (중앙감시실 근무자)						원무과
지휘 보고			응급조치						관계기관 통보
안전관리책임자 업무지원 주변 통제 상황전파(대피방송) 재실자 및 직원 대피유도			주 밸브 차단 화기 차단 2차 피해예방 자연환기						은평구청 은평소방서 서울도시가스 한국가스안전공사

□ 행정사항

ㅇ 추진일정

- 2024.  1.            : 기계설비 유지관리 및 성능점검 계획 수립

- 2024.  1. ~ 4.     : 기계설비 성능점검 용역 발주 및 준공

- 2024.  5. ~ 12.     : 기계설비 유지관리 점검 실시************

붙임  1. 기계설비 유지관리 대상 점검표 1부.

2. 기계설비 성능점검 대상 점검표 1부.  끝.