아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	용 산 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	화재발생종합보고서(2024-007)

화재발생종합보고서

화재번호		2024–007
출동일시		2024. 1. 17.(수) 12:31분경(자체진화 12:41)
발생장소		***************************
피해 내역	인명	해당없음.
	재산	*************************
화재원인		전기적(접촉불량) 요인 추정
발화개요		다가구주택 3층 1호 방안의 벽면 2구형 콘센트에서 전기적(접촉불량)요인으로 추정되는 화재가 발생하여 콘센트가 연소 되었으며 거주자의 소화기를 이용한 소화활동으로 자체진화된 건임.

용 산 소 방 서 장

붙임  1. 화재현장 조사서 2024-007 1부.

2. 화재현황조사서 2024-007 1부.

3. 화재유형별 조사서  2024-007 1부.

4. 화재피해 조사서  2024-007 1부.

5. 소방방화시설 활용 조사서  2024-007 1부.

6. 질문 기록서  2024-007 1부.  끝.

재난조사팀장	한영기		현장대응단장	01/20
명노선
협조자	소방장	현상호
시행	현장대응단-358	(	2024. 1. 20.	)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-6943-1504	/전송	02-2187-8173	/	21985@seoul.go.kr	/	부분공개(4,6)