문서번호	급수운영과-1077
결재일자	2024. 1. 22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
김호준	김종수	01/22
		代이훈재

건축허가(신축)신청 급수협의 보고

건축(신축)허가신청 급수협의 보고

2024. 1. 22. (월)

중부수도사업소

(급수운영과)

건축(신축)허가신청 급수협의 보고

중구청(건축과)으로부터 *****************건축허가 신청 관련, 업무 협의 요청에 따라 건축물에 대한 급수협의 사항을 보고 드림.

□ 건축 현황

ㅇ 관련근거: 중구청 건축과-1617(2024. 1. 17.)호

ㅇ 대지위치: **************번지

ㅇ 건 축 주: ***

ㅇ 건축규모: ***************

ㅇ 용    도:**********************

□ 검토 의견

ㅇ 급수현황: *****************************

ㅇ 급수가능 여부 등 검토 결과

- 직결급수 가능여부: **************************************

- 공사개요: *****************************

위치도	GIS

□ 조치 의견

ㅇ 해당 번지는 직결급수 적용기준을 충족하지 못하나, 층수가 지상 1층의 기계식주차시설로 직결급수 가능함.

ㅇ 원활한 급수공급을 위하여 붙임 협의 조건 이행 시 급수 가능함을 중구청 건축과에 통보하고자 합니다.

붙임  1. 급수협의 조건 1부.

2. 직결급수 적용기준 1부.  끝.