문서번호	운영지원과-564
결재일자	2024. 1. 22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		운영지원과장	서울기록원장
박정식		권영규	01/22
			고경희
협조

2024년 소방 추진 계획

2024. 1.

서울기록원

(운영지원과)

목  차

Ⅰ 관련 근거				2
Ⅱ 시설 현황				2
Ⅲ 세부 추진계획				3
1.	화재예방 및 완화			3
2.	인력 구성 및 대비			5
3.	대응 및 절차			6
4.	피해복구 계획			7
Ⅳ 행정사항				8
붙임.	1. 청사소방시설 세부현황 1부		8
	2. 자위소방대 임무 및 비상연락망 1부		8

2024년 소방 추진계획

청사 소방 안전관리 업무 전반에 대한 소방 계획을 수립하여 화재 및 안전사고로 인한 재난발생을 사전에 예방하고, 재난 시 신속하고 효율적으로 대응하여 인명·재산 피해를 최소화하고자 함

1		관련근거

□「소방시설 설치 및 관리에 관한법률」제22조

□「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」제24조, 제36조, 제39조

□「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」제7조

2		시설현황

□ 시 설 명: 서울기록원

□ 위    치: 서울시 은평구 통일로 62길 7(녹번동,서울기록원)

□ 준 공 일: 2018.12.

□ 규    모: 건축면적: 3,267.06㎡, 연면적: 15,002.83㎡

□ 층    수: 지상 5층/ 지하2층

□ 소방설비: 소화설비, 피난설비, 경보설비 등 (붙임1 참고)

3		세부 추진계획

□ 화재예방 및 완화

○ 청사 소방안전관리자: 공업7급 *** (선임일자:2022.9.28.)

○ 자체(법적) 점검 사항

- 관련근거:「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」제22조

- 점검구분: 외관점검(월1회), 작동기능점검(‘24.6월), 종합정밀점검(’24.12월)

○ 업무대행 업체 활용 화재예방 및 완화 조치

	업무대행: *****
‣연 락 처: *********** ‣대행기간: ‘24.1.1.~ 12.31.(1년) ‣면허번호: ********** ‣대행범위: 피난·방화·소방시설 일체 유지관리 및 기타 소방 안전관리에 필요한 사항 ‣계약금액: *******(‘24년 소방안전 계약완료)

구 분	처리절차	업무내용
사전허가	작업허가	➊ 작업요청
		➋ 승인검토 및 허가서 발급
안전조치	화재예방조치	➊ 가연물 이동 및 보호조치
		➋ 소방시설 작동 확인
		➌ 용접·용단장비·보호구 점검
	안전교육	➍ 화재안전교육
		➎ 비상 시 행동요령 교육
작업 및 감독	화재감시인 입회 및 감독	➊ 화재감시인 입회
		➋ 화기취급감독
	최종 작업 확인	➌ 현장상주 및 화재감시
		➍ 작업 종료 확인

○ 화재예방 및 홍보사항

- 화재 사고 시 대피요령 등 홍보물 부착

- 소방 교육 사항 등 이메일 및 문서 전파 등

○ 화기취급 작업 절차

○ 화기취급 작업 일지 양식

순번	허가일자	허가장소	작업종류	화재감시인

※ 화재감시인은 소방안전관리자(보조자) 또는 안전관리자가 지정한 인력으로 함

□ 인력 구성 및 대비

○ 소방안전관리위원회

-청사 소방안전 관리의 중대한 결정사항에 대한 심의·조정·의결 등을 하기 위함

- 구성현황

구 분		소 속	성 명	비고
위원장		서울기록원	***	서울기록원장
위원 (6명)	소방안전관리(지휘)	운영지원과	***	운영지원과장
	현장지휘·통제팀장	기록정책과	***	기록정책과장
	현장대응팀장	보존서비스과	***	보존서비스과장
	초기소화반장	운영지원과	***	주무관
	피난유도반장	운영지원과	***	“
	응급구조반장	보존서비스과	***	“
간사		운영지원과	***	“
※ 위원회 구성현황: 위원장 1명, 위원 6명, 간사: 소방안전담당 ***

○ 자위소방대 구성 (자위소방대 편성 현황 붙임2 참고)

(2024. 1월 현재)

				대장: 서울기록원장
				부대장: 운영지원과장							지휘 통제 : 기록정책과장 보존서비스과장
비상연락반			초기소화반					피난유도반				응급구조반
*** *** *** *** *** ***			*** *** *** *** *** *** *** ***					*** *** *** *** *** *** *** ***				*** *** *** *** *** *** *** ***

○ 교육훈련 및 자체평가

- 관련근거:「화재의 예방 및 안전관리에 관한법률」제37조

- 훈련내용: 소화·화재통보·피난 등의 요령에 관한 사항 교육 및 훈련

- 대 상 자: 청사 전직원

- 훈련장소: 서울기록원 내

- 훈련횟수: 연 2회 (상반기 5월 1회, 하반기 10월 1회)

□ 대응 및 절차

○ 초기대응 절차

구분	대응조치	대응절차
초기 소화	▢ 초기소화(소화전, 소화기) ▢ 소화설비 가동	▢ 초기 소화팀 현장 출동 및 대응 ▢ 화재 현장에서 초기 소화 ▢ 필요 시 자동식 소화 장치를 수동 기동하여 화재진압
응급 구조	▢ 출혈 ▢ 화상 ▢ 골절 ▢ CPR(심폐소생술) ▢ AED(자동제세동기)	▢ 응급구조팀 현장 출동 및 대응 ▢ 응급환자 발생 시 사고 현장에 출동 하여 응급조치
방호 안전	▢ 화재차단(방화문/셔터 폐쇄) ▢ 위험물질 공급차단(가스, 전기) ▢ 중요물품 비상반출	▢ 방호 안전팀 현장 출동 및 대응 ▢ 화재구역 화재차단 및 가스공급 밸브 수동폐쇄 조치

○ 피난(유도) 대응방법 및 절차

구 분	대응방법 및 대응절차
피난경로	☑ 제1피난로	중앙(좌,우측)계단
	☑ 제2피난로	북측 계단
	☑ 옥상피난	☑ 옥상출입[☐ 상시개방 ☑ 상시폐쇄(시건)] ☑ 자동개폐장치(☑유☐무) ☑ 옥상광장(☑유☐무)
피난보조	1. 이동장애(휠체어): 휠체어로 계단까지 이동하여 2인이 부축한 뒤 1층으로 피난 후 재결집지로 안전하게 이동
	2. 어린이나 노약자들이 혼란스러운 피난상황에서 넘어지지 않고 안전하게 피난하기 위한 상황통제
	3. 안전이 확보된 통로로 피난하며, 피난 시 직원들은 이용객 피난 유도
재집결지	서울기록원 안내센터 앞

○ 비상연락체계

구 분	대응방법 및 절차
화재경보	화재경보방식(□일제경보, ☑우선경보)에 따라 화재경보 □ 일제경보방식: 전층[ 층] 화재경보 ☑ 우선경보방식: 발화층+직상층(1층)+지하층 화재경보
상황전파	화재상황 전파 시 다음 방법에 따라 상황전파 ☑ 육성 ☑ 경종 ☑ 비상방송(자동/수동) ☑ 시각경보기 ☑ 자위소방대 비상소집(비상방송 및 비상연락망) ☎ 종합방재실(수신반) : ☏5691~3 / 기타 :
화재신고	최초발견자 또는 비상연락반에서 119로 신고

□ 피해복구 계획

○ 화재피해(단기/장기) 복구 내용

구분	주 요 내 용
단기 복구	▢ 화재원인 및 피해현황 조사	▢ 시설정비 및 보수절차 수립
	▢ 화재현장 복구(Clean-Up)	▢ 임시 사무실 등 마련
장기 복구	▢ 의료 및 심리치료 지원	▢ 기반시설 복원 및 안전진단
	▢ 법률상담 및 재정지원	▢ 화재보험 처리 및 피해보상

○ 피해복구 지원기관 현황

구 분	지원내용	연락처
은평소방서	화재 진압 및 구급 활동	02-355-0119
은평구청(안전관리과)	화재 복구 관련 업무 지원	02-351-7680
서부수도사업소	긴급 급수 지원	02-3146-3500

4		행정사항

□ 청사 전직원 연 2회 소방 안전 훈련 실시

- 상반기 자체실시, 하반기 은평소방서와 합동소방훈련 실시

□ 소방안전점검 용역을 위한 계약 체결 및 점검실시(‘24.1월)

- 소요예산: *******

- 예산과목: 서울기록원 운영지원과, 기록관리강화, 기록관리 인프라구축운영, 서울기록원 운영 관리, 일반운영비, 공공운영비

□ 소방 종합점검 및 작동점검 실시 후 은평 소방서 제출(15일 이내)

붙임  1. 청사 소방설비현황(시설개요표, 소방시설내역 포함) 1부.

2. 서울기록원 자위소방대 편성표(임무 및 비상연락망) 1부.