문서번호	행정지원과-1388
결재일자	2024. 1. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	행정지원과장
이태기	이송기	01/22
		백승운

수질자동측정기 소모품 구매 계획(수정)

2024. 01.

중부수도사업소

(행정지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료, 빅데이터 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

수질자동측정기 소모품 구매 계획

아리수 공급계통인 배수지와 관말 수도꼭지 등에 설치되어 24시간 수질을 상시 감시하는 Seoul Water Now(SWN)의 수질자동측정기에 대한 연간 소모품을 구매하고자 함.

연번	모델명	제조사	대수	항목	비고
1	MWB4-70S	TOA-DKK	23	5항목측정기
2	MWB4-70S		57	6항목측정기
3	CD-36D		2	1항목측정기(잔류염소)	SWN 미포함
4	TUF-1600		1	1항목측정기(탁도)
5	CWM-160E(S) CLR-161		1	1항목측정기(잔류염소)	** ***
6	TU90/UCX	블루센		4항목측정기
7	Aqua2000-5x	블루센	3	5항목측정기
8	Aqua2000-5x	블루센	1	6항목측정기
9	1720D	HACH	2	1항목측정기(탁도)

□ 수질자동측정기 현황

○ 총 86개소 90대

- 배수지 (18개소 22대) 올림터(12개소 12대), 수도꼭지(56개소 56대)

□ 구매 계획⇒ 2023년 소모품 재고현황을 참고로 연간 소모품구매량 산출

① 대상 : MWB4-70S 측정기(78대), CD-36D(2대), CWM-160E(S)(1대)

○ 소모품 세부 내역 : 6종 257개 소모품

연번	품 목	단 위	수 량	비 고
1	pH 센서	EA	84	MWB4-70S용
2	제로교정용 필터	EA	76	MWB4-70S용
3	잔류염소모터	EA	58	MWB4-70S용
4	잔류염소측정샐부	EA	2	MWB4-70S용
5	세라믹비즈 10g	EA	34	MWB4-70S용
6	잔류염소전극	EA	3	CD-36D용, CWM-160E(S)용

○ 소요예산 : 약 99,000천원(24년도 2회 구매)

- 예산과목 : 수질자동감시시스템 유지관리, 일반관리비, 일반관리비, 공공운영비

○ 계약방법 : 1인견적 수의계약

- 수의계약 사유

▶ 시장조사 검토 결과 관내 운영중인 수질자동측정기 중 MWB4-70S,
CD-36D,CWM-160E(S)는 일본 TOA-DKK사에서 독자적으로 개발한 수질자동측정기로 이에 사용되는 소모품도 자체 개발한 규격을 사용하고 있어 국·내외 동일 규격의 소모품을 생산하는 업체가 없음

▶  국내에서는 *******가 TOA-DKK와 독점 대리점 계약을 맺고 있어
국내에서 ****만 구매가 가능하여 1인 수의계약이 필요함

▶  국내 대리점이 있어 해외구매도 불가능

- 관련법규

▶  지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제9조 제1항 및 같은 시행령 제25조 제1항 제4호 타목

“이미 조달된 물품등의 부품교환 또는 설비확충 등을 위하여 조달하는      경우로서 해당 물품을 제조·공급하는자 외의 자로부터 제조·공급받게      되면 호환이 되지 아니하는 경우”

○ 계약대상자 : *******

**************************************

*****************************

***********************

② 대상 : Aqua2000-5x 측정기(4대), TU90/UCX(1대)

연번	품 목	단위	수량	비고
1	pH센서	EA	3	Aqua2000-5x용
2	pH센서(침적형)	EA	1	TU90/UCX용
3	잔류염소 멤브레인 캡	EA	6	Aqua2000-5x용
4	탁도램프	EA	5	Aqua2000-5x용
5	전기전도도 센서	EA	1	Aqua2000-5x용
6	탁도센서	EA	1	TU90/UCX용

○ 소모품 세부 내역 : 6종 17개 소모품

○ 소요예산 : 약 7,600천원

- 예산과목 : 수질자동감시시스템 유지관리, 일반관리비, 일반관리비, 공공운영비

○ 계약방법 : 1인견적 수의계약

- 수의계약 사유

▶ 시장조사 검토 결과 관내 운영중인 수질자동측정기 중 Aqua-5x,   TU/UCX는 ******에서 독자적으로 개발한 수질자동측정기로 이에 사용되는 소모품도 자체 개발한 규격을 사용하고 있어 국·내외 동일 규격의 소모품을 생산하는 업체가 없으므로 1인 수의계약이 필요함

- 관련법규

▶  지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제9조 제1항 및 같은법
시행령 제25조 제1항 제4호 타목

“이미 조달된 물품등의 부품교환 또는 설비확충 등을 위하여 조달하는      경우로서 해당 물품을 제조·공급하는자 외의 자로부터 제조·공급받게      되면 호환이 되지 아니하는 경우”

○ 계약대상자 : ******

*********************************

*****************************

*********************

□ 행정사항

○ 1인 견적 수의계약 2,000만원 초과로 일상감사 의뢰

○ 2,000만원 이상 물품구매로 물품구매심사 의뢰

○ 1인 수의계약으로 인한 투명성을 제고하기 위해 “서울시 홈페이지”에
계약정보 공개