아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		서부공원여가센터
수신	내부결재
(경유)
제목	[120전화민원] 선유도공원 내 LED 조명, 선유교 다리 조건 건의 ...

안녕하십니까?

귀하께서 다산콜센터(120 전화 상담)를 통해 신청하신 민원(접수번호: 20240117802339)에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

먼저 선유도공원에 대해 관심을 가지고 문의하여 주셔서 감사드립니다.

귀하의 민원 내용은 선유전망데크와 선유교 상부 교체 공사 이후 LED 전구를 사용한 조명시설이 너무 밝아 조절을 요청하신 사항과 노들로 육교 조명이 어두워 조명설치를 건의하신 것으로 판단 됩니다.

귀하의 질의 사항에 대해 검토한 의견은 다음과 같습니다.

가. 먼저 선유교와 선유전망데크 조명은 서울시 도시경관담당관 심의를 거쳐 시공한 사항으로 공원 조도 설계기준(최저 15Lx ~ 최고 30Lx)에 맞춰 15~17Lx로 시공하였고, LED등 채택으로 30% 절전 효과도 이루었습니다. 범죄 예방과 야간 도시경관 향상을 위해 공사 전보다 조금 밝게 시공하였는데, 귀하께서 눈부심으로 불편하시다니 안타까운 마음입니다.

선유교 재개통이 얼마 되지 않아 야간조명 운영에 대해 (이용자) 평가 등 자료가 부족하므로, 면밀한 조사와 검토(모니터링)를 하여 귀하의 의견에 대해 개선할 부분이 있으면 조치토록 하겠습니다.

나. 두 번째, 선유도공원 진입을 위해 이용하시는 노들로 기존보도육교는 관리청인 영등포구청에 전달하여 귀하의 의견이 조속히 이루어지도록 하겠습니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 추가적인 문의사항이 있으실 경우 서울시 서부공원여가센터 선유도공원관리사무소 황의식 팀장(☎ 02-2631-9367)에게 연락주시면 친절하게 설명하여 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

팀장	황의식		여의도공원관리사무소장	01/22
이정수
협조자
시행	여의도공원관리사무소-566	(	2024. 1. 22.	)	접수		(		)
우	07200	서울 영등포구 선유로 343, 선유도공원관리사무소	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2631-9367	/전송	02-2631-9373	/	uisiki@seoul.go.kr	/	부분공개(6)