문서번호	정수시설과-209
결재일자	2024. 1. 22.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
김희원		최병희	01/22
			代정종철
협 조
	정수과장			代조성연
	행정관리과장			정종철
	원수관리과장			박철호

2024년 설 대비

취·정수시설물 안전점검 및 종합대책 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 1.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

2024년 설 대비

취·정수시설물 안전점검 및 종합대책 추진계획

설 대비 취․정수시설물에 대한 사전 점검을 실시하여 연휴기간 발생 가능한 안전사고 사전예방 및 종합 상황실 운영으로 아리수를 안정적으로 생산․공급 하고자 함

1		추진개요

□ 관련근거

○*************************************************************

□ 추진기간 : 2024. 2. 7.(수) ∼ 2.13.(화), 7일간

○ 설 연휴 : 2. 9.(금) ~ 2.12.(월), 4일간 [설 : 2.10.(토)]

2		시설물 안전점검

□ 점검개요

○ 대            상 : 취·정수장 시설물

○ 점검 및 정비기간 : '24. 1.17.(수) ~ 1.26.(금)

○ 중점 추진 사항

- 취·정수장 등 시설물 사전 안전점검

- 진행 중 공사 현장에 대한 안전 관리 점검

- 설 대비 종합상황실 운영을 통한 신속한 대응 및 처리

□ 추진방법

○ 점검반 편성 – 6개반 39명

****	*****	*****	비 고
*******	***	*******
**********	***	********************************
*******	***	***************************
*******	***	****************************
**********	***	***********************
*****	***	**********************************

□ 중점 점검사항

○ 시설물 분야

- 급경사지, 옹벽, 축대 등 붕괴 예상 지역 및 시설물 균열상태

- 관로시설(도수관로, 송수관로, 연결관로) 누수 여부

- 고도정수처리 시설(분배조, 중계펌프장, 배오존 등) 상태 등 점검

○ 수질관리분야

- 수질감시 자동측정기 정상가동 여부

- 정수약품(응집제, 염소 등) 적정 수량 보유 현황 및 시설 이상 여부

- 정수처리 공정별 수질관리 실태 등 점검

○ 기계․전기 분야

- 취수장 수위계 상태 및 이동 밴드 스크린 작동 상태

- 옥외 배선 노출 불량 여부

- 취․정수장 배수펌프 및 경보시설 가동 상태 등 점검

- 수·배전반 작동상태 등 안전여부

- 비상 발전기 작동상태 점검

- 전기 선로의 절연(피복)·접지상태 등을 육안 및 저항 값 측정

○ 진행중인 공사장 안전점검

- 공사장 절·성토 구간에 대한 토사유실 및 지반침하 방지 대책

- 절개지 사면에 대한 안전관리 상태 점검

- 취약공정에 대한 안전관리 점검

- 공사장 환경정비, 적치물 및 포장복구 상태 등

- 현장 내 각종 장비 및 자재 등 현장 주변 정리

- 기습폭우 등 각종 재난상황 대비 등 준비 상태

○ 설 종합상황실 운영

-**************************************************

******************************************

********************

**************************************

**********************************************

*********

*********************************

- 보고내용

․ 각종 상황에 대한 기록 및 보고

․ 긴급상황 발생시 위원회 소집 및 상황 전파

*********************

******************************************************************************

**********************************************************

3		조치계획

○ 경미하거나 긴급한 정비사항은 즉시 보수 조치

○ 유사시를 대비하여 분야별로 필수요원을 지정하고 기전설비 협력업체 및 긴급누수 복구업체와 협력하여 24시간 복구체계 유지

○ 직원 비상연락망 및 유관기관․복구업체 등 비상연락 체계 정비

4		행정사항

***********************************

********************************************************

********************************************

***************************

붙임  1. 설 연휴 기간 비상근무인원 보고 1부.

2. 설 일일상황보고 1부.

3. 설 대비 시설물 점검표 1부.

4. 설 연휴 분야별 필수요원 편성현황 1부.

5. 긴급동원업체 현황 1부.  끝.