아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		강 남 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	2024년 강남소방서 본서 정압기 분해점검 계획 보고

1. 관련근거

가. 도시가스사업법 시행규칙 제17조(시설기준과 기술기준)

나. 소방행정과-1011(2024.1.10.)호 “2024회계연도 소방특별회계 예산 기관별 재배정 계획 알림”

다. 소방행정과-920(2024.1.22.)호 “산출기초조사서(정압기 분해점검))”

2. 2024년 강남소방서 본서 도시가스 정압기 분해점검을 다음과 같이 진행하고자 합니다.

가. 건    명: 2024년 강남소방서 정압기 분해점검

나. 점검대상: ***************

다. 점검사유

도시가스사업법 시행규칙 제17조(시설기준과 기술기준) 별표7. 정압기 기술기준

☞ 정압기와 필터의 경우 설치 후 3년까지는 1회 이상, 그 이후에는 4년에 1회 이상     분해점검 실시

※ 전회 점검일자: 2020. 2. 13.

라. 점검일자: 2024. 2. 5.(월) 예정

마. 점검업체

상 호 명	사업자등록번호	대표자	주소
**** *********	************	***	****************** ****************

바. 소요예산: *****************

사. 검사방법: 관능 및 작동기능검사

아. 결제방법: 전자세금계산서 발행 후 업체 계좌이체

자. 예산과목: 소방관서 시설물 유지보수 / 공공운영비(201-02)

붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 각 1부.

3. 사업자등록증 1부.

4. 도시가스사업법 시행규칙[별표 7] 1부.  끝.

소방위	이중석		장비회계팀장	김남길		소방행정과장	01/22
신용호
협조자
시행	소방행정과-956	(	2024. 1. 22.	)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-6981-7421	/전송	02-501-2969	/	wndtjr0713@seoul.go.kr	/	부분공개(5)